РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2016  № 141

с. Рысево

Об утверждении Положения о механизме

оперативно-диспетчерского управления в

системе теплоснабжения на территории

Черемховского  муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения Черемховского муниципального образования, руководствуясь ст. 39,43 Устава Черемховского муниципального образования, администрация Черемховского муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Черемховского муниципеьного образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Черемховского сельского поселения» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования www.cher.irkobl.ru. в разделе «поселения района», в подразделе Черемховского  муниципального образования

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Черемховского муниципального образования В.В. Зинкевича.

# Глава  Черемховского

# муниципального образования							В.В. Зинкевич

# О.С.Хмарук

# 8(39546)5-54-73

# Утвержден постановлением

администрации Черемховского

муниципального образования

от 20.10.2016 №141

Положение

о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Черемховского муниципального образования

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловой сети и системы теплопотребления потребителей, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточнике, тепловой сети и системах теплопотребления потребителей.

Теплоснабжающая организация, обеспечивающая теплоснабжение потребителей, должна иметь круглосуточно работающую оперативно-диспетчерскую и аварийно-восстановительную службу. В организации, штатным расписанием которой такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерской службы по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижной сварочной установкой, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителем организации. Состав аварийно-восстановительной бригады, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением администрации Черемховского муниципального образования к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерской и аварийно-восстановительной службы при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловой сети

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, теплоснабжающая организация принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации организует оповещение главы Черемховского муниципального образования. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации уполномоченное лицо немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству теплоснабжающей организации, потребителям, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района (далее - ЕДДС муниципального района) и дежурный по району.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Черемховского муниципального образования.

Команда об отключении и опорожнении системы теплоснабжения и теплопотребления проходит через соответствующую диспетчерскую службу.

Отключение системы отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерской и аварийно-восстановительной службы владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, уполномоченное лицо теплоснабжающей организации отдает распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС муниципального района и потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловой сети.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости представителей потребителей, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) представителей потребителей для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Потребители тепловой энергии всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову уполномоченного лица теплоснабжающей организации, главы Черемховского муниципального образования, ЕДДС муниципального района,  для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации системы теплоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00), а также при необходимости в течение всей смены уполномоченное лицо теплоснабжающей организации осуществляет передачу в ЕДДС муниципального района оперативной информации о режимах работы теплоисточника и тепловой сети, о корректировке режимов работы теплоисточника по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

ЕДДС муниципального района осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающей организацией утвержденных режимов работы системы теплоснабжения.

Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей, уполномоченное лицо теплоснабжающей организации подает заявку в ЕДДС муниципального района и информирует потребителей за 10 дней до намеченных работ.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборном сооружении, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточник, уполномоченное лицо организации, в ведении которой находятся данные водозаборное сооружение, должно за 10 дней сообщить ЕДДС муниципального района об этом отключении с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельную, уполномоченное лицо теплоснабжающей организации вводит ограничение теплоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно уполномоченному лицу теплоснабжающей организации и ЕДДС муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточнике системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, уполномоченное лицо теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией муниципального образования вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС муниципального района.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающей организации по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам, руководители вышеуказанных организаций сообщают в ЕДДС муниципального района время начала включения.

4. Техническая документация

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующей установки, тепловой сети и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источнике теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.