|  |
| --- |
| Приложение № 9 |
| к конкурсной документации |

**Задание концессионера**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные направления | Описание и задачи | Срок реализации |
| В сфере теплоснабжения: | | |
| Комплекс мероприятий по техническому перевооружению котельной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 34а | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения; снижение потерь при передаче тепловой энергии, безотказная и безаварийная эксплуатация; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии; снижения затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты, с низким процентом износа | до 2023 года |
| Реконструкция тепловых сетей с прокладкой отдельных участков трубопровода по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, от ТК-19 до жилого дома № 50 ул. Школьная, протяжённостью 375 п.м.; Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, от ТК-2 до жилого дома № 1-1 ул. Юбилейная, протяжённостью 569 п.м.; Иркутская область, Черемховский район, от здания котельной до здания детского сада ул. Первомайская, № 5, протяжённостью 232 п.м. | Повышение качества и надёжности теплоснабжения потребителей, эффективности ее поставки; снижение затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты сетей теплоснабжения, с низким процентом износа | до 2022 года |
| В сфере водоснабжения: | | |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Жмурова, ул. Солнечная, 9, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2021 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Нены, ул. Центральная, 9, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2021 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. 40 лет Победы, 2а, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2021 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. 1 Коммуны, 35, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2020 года |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 34 Б, в том числе установка системы учёта ресурсов | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2020 года |
| Реконструкция сетей водоснабжения с прокладкой отдельных участков трубопровода по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, протяжённостью 2397 п.м. | Повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности | до 2022 года |