РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Новогромовское муниципальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2018	№ 110

с. Новогромово

Об утверждении Генеральной схемы

санитарной очистки территории

Новогромовского муниципального

образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными Правилами и Нормами (СанПиН 42-128-4690-88), постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», а также в целях обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Новогромовского муниципального образования и охрану окружающей среды, администрация Новогромовского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Новогромовского муниципального образования (Приложение).

2. Главному специалисту Новогромовского муниципального образования (Д.Н. Филипповой) опубликовать настоящее постановление в издании «Новогромовский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Новогромовское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на главу Новогромовского муниципального образования В.М. Липина.

Глава Новогромовского

муниципального образования								В.М. Липин

С.В. Ксынин

8950 067 74 97

Приложение

к постановлению администрации

Новогромовского муниципального

образования

от 22.08.2018 № 110

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

санитарной очистки территории Новогромовского муниципального образования Черемховского района Иркутской области

1. Введение

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Новогромовского муниципального образования.

Разработчиком Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования является администрация Новогромовского муниципального образования.

Основанием для разработки Генеральной схемы санитарной очистки служат:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2. Основание для разработки Генеральной схемы очистки территории Новогромовского муниципального образования.

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Новогромовского муниципального образования дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по

всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003, утвержденными постановлением Госстроя № 152 от 21.08.2003 и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких - из неканализованных зданий, уличного мусора и смёта и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенных пунктов, утвержденной постановлением администрации Новогромовского муниципального образования.

3. Краткая характеристика Новогромовского муниципального образования

Новогромовское муниципальное образование входит в состав Черемховского муниципального района. Общая площадь – 10 963 га. Численность населения составляет 1832 человек. Поселение граничит с городом Черемхово, Черемховским поселением, Лоховским поселением, Булайским поселением Черемховского муниципального района, а также с Аларским муниципальным районом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, заимка Ступина.

Расстояние от с. Новогромово до районного центра г. Черемхово составляет 5 км., до областного центра, г. Иркутска- 140 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Черемхово» - 7 км. Через населенные пункты д. Малиновка и д. Шаманаева проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь», ее протяженность в границах муниципального образования составляет 11 км. Близость расположения трассы федерального значения к населенным пунктам играет  большую роль в развитии муниципального образования.

На территории муниципального образования находятся две общеобразовательные школы в с. Новогромово и д. Малиновка, два детских сада также в с. Новогромово и д. Малиновка, муниципальное казенное учреждение культуры «КДЦ Новогромовского сельского поселения», два почтовых отделения в с. Новогромово и д. Малиновка, сельхозпредприятие ООО «Новогромовское», фермерские хозяйства, магазины, придорожные пункты обслуживания, гостиницы вдоль федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», автозаправка ООО «ОМНИ», площадка по производству бетонных растворов.

Административный центр поселения – село Новогромово. В муниципальном образовании – Новогромовское сельское поселение проживает 1832 человек. Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей удовлетворительное. Основной экономической специализацией муниципального образования Новогромовское сельское поселение является сельское хозяйство. В растениеводстве преобладает выращивание зерновых, кормовых культур, основное направление в животноводстве – мясное скотоводство, производство мяса (КРС), в личных подсобных хозяйствах молочное животноводство, свиноводство.

На территории муниципального образования Новогромовское сельское поселение предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют. Промышленное производство представлено площадкой по производству бетонных растворов.

С экологической точки зрения муниципальное образование Новогромовское сельское поселение достаточно благоприятно для проживания.

Население Новогромовское сельского поселения занято в сфере сельского хозяйства, бюджетной сфере (образование, медицина, муниципальное управление), сфере оказания услуг (общественное питание, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, автосервис).

Наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью (32 чел) и низкой рождаемостью(26 чел.).

Анализ приведенных данных показывает, что в поселении высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Наблюдается тенденция к старению населения, развитие указанной тенденции приведет к увеличению смертности и уменьшению рождаемости и числа трудовых ресурсов. Сохраняется тенденция снижения показателей смертности и рождаемости, изменения в возрастной структуре происходят в сторону увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста, население концентрируется в населенных пунктах с более комфортным уровнем проживания. Дальнейший потенциал развития Новогромовского муниципального образования напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения.

Население трудоспособного возраста (молодежь и люди среднего возраста) составляют около 56 % (1036 чел.) от общего числа жителей муниципального образования.

Динамика численности постоянного населения численность населения - по состоянию на 01.01 каждого года движение населения – по итогам года чел.

табл. 1

| год | Численность населения на 01.01 | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2010 | 1729 | 25 | 9 | +16 | 77 | 28 | +49 |
| 2011 | 1794 | 26 | 22 | +4 | 23 | 51 | -28 |
| 2012 | 1770 | 26 | 14 | +12 | 25 | 18 | +7 |
| 2013 | 1789 | 32 | 17 | +15 | 27 | 12 | +15 |
| 2014 | 1819 | 31 | 16 | +15 | 12 | 12 | 0 |
| 2015 | 1834 | 22 | 22 | 0 | 15 | 13 | +2 |
| 2016 | 1836 | 23 | 15 | +8 | 15 | 10 | +5 |
| 2017 | 1849 | 15 | 17 | -2 | 23 | 38 | -15 |
| 2018 | 1832 |  |  |  |  |  |  |

Половозрастная структура населения по данным текущего статистического учета, на 01.01.2018 г.

табл. 2

| возрастные группы | мужчины | женщины |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % к общему показателю на 01.01.2018 | чел. | % к общему показателю на 01.01.2018 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т. ч. 0-6 лет 7-15 лет | 213 101 112 | 11,63 5,51 6,11 | 224 108 116 | 12,23 5,89 6,33 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) в т. ч. 16-29 лет 30-55 (60) лет | 545 181 364 | 29,75 9,88 19,87 | 491 157 334 | 26,8 8,57 18,23 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 130 | 7,1 | 229 | 12,5 |
| Итого: | 888 | 48,48 | 944 | 51,52 |

Перечень объектов социальной и производственной инфраструктуры поселения

табл. 3

| № п/п | Наименование объектов | Количество | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная школа | 2 | с. Новогромово, д. Малиновка |
| 2. | Детский сад | 2 | с. Новогромово, д. Малиновка |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | 3 | с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева |
| 4. | Почтовое отделение | 2 | с. Новогромово, д. Малиновка |
| 5. | Дом культуры | 1 | с. Новогромово |
| 6. | Сельский клуб | 2 | д. Малиновка, д. Катом |
| 7. | Библиотека | 2 | с. Новогромово, д. Малиновка |
| 8. | Стадион | 1 | с. Новогромово |
| 9. | Спортивная площадка с тренажерами | 1 | д. Малиновка |
| 10. | Детская площадка | 4 | с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом |
| 11. | Магазины, киоски | 8 | с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева |
| 12. | Кафе | 6 | с. Новогромово, д. Шаманаева |
| 13. | Гостиница | 1 | д. Шаманаева |
| 14. | Автозаправка | 1 | д. Шаманаева |
| 15. | Автосервис (шиномонтаж) | 2 | д. Шаманаева |
| 16. | Автостоянка | 2 | д. Шаманаева |
| 17. | Сельскохозяйственное предприятие | 1 | с. Новогромово |
| 18. | Крестьянско-фермерское хозяйство | 7 | с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом |

4. Организация водоснабжения в поселении.

Приоритетными источниками водоснабжения Новогромовского муниципального образования являются подземные воды. Часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и колодцев, а оставшаяся часть населения обеспечивается водой за счет водозаборных скважин и водопровода.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения в Новогромовском муниципальном образовании отсутствуют. На водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

В с. Новогромово на территории села находится одна артезианская водозаборная скважина производительностью 5-5,5 м3/ч. Скважина совмещена с водонапорной башней. Централизованной системой водоснабжения охвачена территория центральной части с. Новогромово. Подача воды осуществляется от скважины, расположенной по ул. Лесная, 3. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 4,06 км, диаметр - 80-32 мм. В остальных населенных пунктах поселения централизованная система водоснабжения отсутствует, водоснабжение населения происходит от водозаборных скважин и колодцев.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Новогромовского муниципального образования выявил следующее:

1. отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

2. отмечается низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением;

3. не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие и создание системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

5. Организация водоотведения в поселении.

На территории Новогромовского муниципального образования действует комбинированная система водоотведения.

В с. Новогромово централизованной системой водоотведения охвачена лишь центральная часть с. Новогромово. Сбор стоков осуществляется самотечными канализационными коллекторами с последующим сбросом в котлован. Общая протяженность канализационных сетей составляет 1,4 км, диаметр - 120, 150 мм. На оставшейся территории сбор стоков осуществляется по децентрализованной схеме. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Новогромовского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

6. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки Новогромовского поселения и планируемая организация схемы санитарной очистки

6.1. Твердые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т. д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т. д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий.

На общее накопление ТКО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТКО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТКО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТКО проводится специальной комиссией, создаваемой органом местного самоуправления (нормы накопления ТКО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики), основными показателями при определении норм накопления ТКО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются:

- по жилым зданиям – на одного человека;

- по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место;

- по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади;

- на фельдшерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 1,1 куб. м. и 0,75 куб. м.;

- работу по уточнению норм накопления ТКО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в сельском поселении.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема мусора, утилизации и размещения отходов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 4, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г.;

- приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016 № 168-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

табл. 4

| № п/п | Источник образования отходов | Расчетная единица | Среднегодовая норма образования и накопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т. | куб. м. |
| 1. | Общая норма накопления ТКО по благоустроенным жилым домам, индивидуальным жилым домам | 1 проживающий | 0,54 | 2,16 |
| 2. | Административные здания, учреждения, офисы, почтовые отделения | 1 сотрудник | 0,415 | 1,66 |
| 3. | Продовольственный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,75 | 3,0 |
| 4. | Промтоварный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,5 | 2,0 |
| 5. | Дома культуры, клубы | 1 место | 0,075 | 0,3 |
| 6. | Автомастерские, шиномонтажные, с. т. о. | 1 машино-место | 0,5 | 2,0 |
| 7. | Автостоянки | 1 кв. м. общей площади | 0,0019 | 0,0077 |
| 8. | Кафе, бары, столовые | 1 место | 0,625 | 2,5 |
| 9. | Гостиницы | 1 место | 0,3 | 1,2 |
| 10. | Кладбища | 1 кв. м. общей площади | 0,0019 | 0,0077 |
| 11. | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 посещение | 0,00012 | 0,2 |

В сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25 %, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади.

В кабинете врача фельдшерско-акушерского пункта производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50 %, а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях 0,2 куб. м. на 1 посещение.

6.2. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз коммунальных отходов от домовладений осуществляют собственники домовладений самостоятельно.

Организации и учреждения заключают собственные договора на вывоз отходов с коммунальным предприятием.

Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от домовладений – отсутствует.

В настоящее время на территории Новогромовского сельского поселения нет обустроенного полигона ТКО. В с. Новогромово расположена общественная свалка.

6.3. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения расположены урны. Очистка урн осуществляться по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Площадки для размещения контейнеров – отсутствуют. Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, отработанные смазочные масла, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и другие отходы не подлежащие к размещению на свалках и полигонах сдаются жителями в специализированные организации г. Черемхово.

Примерное годовое количество образующихся ТКО приведено в таблице 5.

табл. 5

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования, Н | Расчетный показатель | Годовое количество образующихся отходов, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,01 |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 540 кг на 1 чел./год | 1832 чел. | 989,28 |
| 3. | Мусор от помещений организаций, учреждений, офисов несортированный (исключая крупногабаритный) | 415 кг на 1 сотр./год | 20 сотр. | 8,3 |
| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами | 750 кг на 1 м² торговой площади/год | 278 кв. м. | 208,5 |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося/год | 290 учащихся | 5,76 |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,25* |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,25* |
| 8. | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,3* |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,0* |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,1* |
| 11. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,25* |
| Итого: |  |  | 1214,0 |

* прогнозируемые данные

Планируемое количество отходов, образуемое на территории Новогромовского сельского поселения составит 1214 тонн в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений).

6.4. Отходы 1-2 класса опасности

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТКО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. Организациями самостоятельно организовываются места для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в соответствии с установленными требованиями, заключают договор со специализированными организациями на их вывоз.

6.5. Биологические отходы

На территории Новогромовского сельского поселения пункт сбора павших трупов животных имеется (скотомогильник).

6.6. Существующее состояние летней и зимней уборки

Ответственность за организацию уборки территории населенных пунктов несет администрация Новогромовского муниципального образования. Для уборки территории используется техника индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для содержания местных автомобильных дорог используется техника специализированной организации, с которой заключается разовые договоры на содержание дорог местного значения. Организация – поставщик услуг на содержание дорог местного значения определяется по результатам конкурса в порядке, установленном федеральным законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. Дороги федерального и регионального значения обслуживаются силами специализированных организаций.

Противогололедные реагенты и материалы не применяются. Снег при уборке в зимний период не вывозится. Площадки по размещению снега на территории Новогромовского муниципального образования отсутствуют.

Уборку территорий около организаций и учреждений, а также придомовых территорий осуществляют работники, находящиеся в штате организаций, учреждений и собственники домовладений.

Территорию мест общего пользования (дорожки, детские и спортивные площадки) убирают работники, привлекаемые по найму администрацией поселения.

6.7. Планируемая схема организации санитарной очистки поселения

В настоящее время в администрации Новогромовского сельского поселения отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО.

Региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» будет осуществлять регулируемые виды деятельности в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 № 43-мпр и по правилам, установленным федеральным и региональным законодательством.

Региональный оператор обеспечивает всю цепочку обращения с ТКО (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание).

Региональный оператор наделен следующими полномочиями:

- Заключает договоры на оказание услуг по транспортированию, захоронению, обезвреживанию ТКО с местными операторами по обращению с ТКО.

- Заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО. Собственники отходов обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО только с региональным оператором по обращению с ТКО.

Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются в зоне его деятельности. Региональный оператор вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов.

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

В схеме санитарной очистки Новогромовского поселения (Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Генеральной схеме санитарной очистки) определены места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО. Всего планируется обустроить 61 контейнерную площадку со 172 контейнерами.

6.8. Требования к контейнерным площадкам, устанавливаемым на территории населенных пунктов Новогромовского поселения

Контейнерная площадка - место первичного сбора отходов, специальная территория, предназначенная для размещения контейнеров, соответствующая требованиям следующих нормативных и технических документов:

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» утверждены Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88;

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;

- Справочник «Санитарная очистка и уборка населённых мест» М., 2005 год;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» от 10.06.2010 № 64 - установка контейнерных площадок в МКД:

- 8.2.5. Для установки контейнеров оборудуется специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м., но не более 100 м.

6.9. Периодичность вывоза ТКО на основании СанПин

Согласно пункту 2.2.1. СанПиН 42-128-4690-88 при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град, и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов Новогромовского поселения будет осуществляться региональным оператором силами лицензируемого предприятия ООО «Управляющая компания Благоустройство» г. Черемхово из контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Заключение по системе санитарной очистки Новогромовского сельского поселения

Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов. Отсутствуют контейнеры для сбора ТКО, что не соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение расчета необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- соблюдение периодичности удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких коммунальных отходов и уборке территории;

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения несанкционированных свалок;

- организацию сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора от домовладений с целью активизировать заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов;

- возложение ответственности за сбор коммунальных отходов и мусора с территории домовладений на собственников (владельцев, пользователей).

Приложение 1

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Расположение контейнерных площадок в населенных пунктах Новогромовского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, улиц | Количество площадок | Количество контейнеров | Номер дома в районе которого планируется обустроить площадку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новогромово |  |  |  |
| 1. | улица Советская | 4 | 16 | 5, 11, 28, 36 |
| 2. | улица Солнечная | 1 | 3 | 6 |
| 3. | улица Школьная | 2 | 6 | 4, 10 |
| 4. | улица Лесная | 3 | 9 | 6, 28 |
| 5. | улица Мира | 2 | 6 | 3, 16 |
| 6. | улица Победы | 1 | 3 | 3 |
| 7. | улица Луговая | 3 | 9 | 6, 7, 24 |
| 8. | улица Механизаторов | 2 | 6 | 4, 8 |
| 9. | улица Энергетиков | 3 | 9 | 5, 15, 66 |
| 10. | улица Фермерская | 1 | 3 | поворот |
|  | д. Малиновка |  |  |  |
| 11. | улица Садовая | 4 | 12 | 12, 24, 38, 50 |
| 12. | улица Степная | 1 | 4 | 6 |
| 13. | улица Заозерная | 1 | 4 | 4 |
| 14. | улица Лесная | 2 | 6 | 5, 23 |
| 15. | улица Школьная | 2 | 6 | 4, 9 |
| 16. | улица Гагарина | 3 | 6 | 8, 16, 24 |
| 17. | улица Молодежная | 3 | 9 | 6, 19, 20 |
|  | д. Шаманаева |  |  |  |
| 18. | улица Чкалова | 5 | 15 | 4, 23, 41, 55, 67 |
| 19. | улица Заозерная | 3 | 6 | 6, 19, 33 |
| 20. | улица Трактовая | 2 | 8 | 1, 6 |
|  | д. Катом |  |  |  |
| 21. | улица Петровская | 1 | 2 | 4 |
| 22. | улица Тополиная | 2 | 4 | 8, 16 |
| 23. | улица Новая | 2 | 4 | 4, 12 |
| 24. | улица Трудовая | 2 | 4 | 7, 17 |
| 25. | улица Озерная | 2 | 4 | 3, 10 |
|  | д. Забитуй |  |  |  |
| 26. | улица Березовая | 1 | 2 | 5 |
|  | д. Громова |  |  |  |
| 27. | улица Полевая | 2 | 4 | 7 |
|  | Заимка Ступина |  |  |  |
| 28. | улица Ступинская | 1 | 2 | 2 |
|  | Всего: | 61 | 172 |  |

Приложение 2

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Схема размещения контейнерных площадок на территории с. Новогромово, д. Громова

Приложение 3

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Схема размещения контейнерных площадок на территории д. Малиновка

Приложение 4

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Схема размещения контейнерных площадок на территории д. Шаманаева

Приложение 5

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Схема размещения контейнерных площадок на территории д. Катом

Приложение 6

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Новогромовского

муниципального образования

Схема размещения контейнерных площадок на территории д. Забитуй, з. Ступина

# Text boxes

Условные обозначения:

- контейнерная площадка