РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Тунгусское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 20.08.2018 №48

с. Тунгуска

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского

муниципального образования на 2018 – 2025 годы

(с перспективой до 2032 года)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 7131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» руководствуясь статьями 32, 43 Устава Тунгусского муниципального образования, Дума Тунгусского муниципального образования

решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования на 2018-2025 годы, согласно приложению.

2. Администрации Тунгусского муниципального образования:

2.1. ежегодно производить корректировку Программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия специалистами администрации Тунгусского муниципального образования и организациями коммунального комплекса;

2.2. опубликовать настоящее решение в печатном издании «Тунгусский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Тунгусского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования www.cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Тунгусского муниципального образования Н.В. Булых.

Заместитель председателя Думы Тунгусского

муниципального образования 					       А.В. Кириллов

Врио главы Тунгусского

муниципального образования 					        И.В. Ковалюк

Приложение

к решению Думы

Тунгусского муниципального

образования

от 20.08.2018 №48

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования

на 2018-2025 годы

с. Тунгуска, 2018

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования на 2018-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Тунгусского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Тунгусского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Тунгусского муниципального образования |
| Соисполнители программы | Застройщики |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования (далее - Тунгусского МО) в соответствии с в соответствии с Генеральным планом Тунгусского МО, потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Тунгусского МО. |
| Задачи Программы | Анализ состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского МО по отраслям: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов с последующим формированием целевых показателей по системам коммунальной инфраструктуры. Определение основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского МО с целью обеспечения ввода новых объектов капитального строительства, требующих инженерного обеспечения. Формирование перечня направлений реализации программы по отраслям: водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, электроснабжение, теплоснабжение, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов. |
| Целевые показатели Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселка; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 - 2025 годы; Этапы Программы: I этап: 2018 – 2021 годы; II этап: 2022 – 2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования: 2018 – 2025 годы – 1 421365 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 30 тыс. руб.; 2019 год – 821 тыс. руб.; 2020 год – 70 тыс. руб.; 2021 год – 85 тыс. руб.; 2022 год – 85 тыс. руб.; 2023 год – 75 тыс. руб.; 2024 год – 365 тыс. руб.; 2025 год – 255 тыс. руб. Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: средств федерального бюджета; средств бюджета Иркутской области; средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; средств бюджета Тунгусского сельского поселения; средств инвесторов; иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры экономию энергетических и иных ресурсов; улучшение экологической ситуации на территории. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Село Тунгуска находится в таежной местности в 130 км от районного центра, на левом берегу Малая Иреть, в нем проживает 407 человек.

Тунгусское муниципальное образование расположено в северо-западной части Черемховского района Иркутской области. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Тунгусского поселения включены: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, д. Белый Ключ.

Тунгусское сельское поселение расположено в юго-восточней части Черемховского района Иркутской области. На севере сельское поселение граничит с Парфеновским сельским поселением, на Северо-востоке – с Бельским сельским поселениями, на востоке и юге с Усольским районом, на западе с Тальниковским сельским поселением.

с. Тунгуска полностью электрифицировано, а поселок Мото-Бодары и деревня Белые Ключи полностью не электрифицирован - . Сотовая и телефонная связь на территории поселения имеется.

Поселок Тунгуска является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Тунгусского муниципального образования. Генеральным планом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий, реконструкция и строительство новых объектов культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также развитие промышленного комплекса и туристического бизнеса.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры, ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования является отсутствие организации обслуживания коммунального комплекса поселения, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, социальной сферой, рыночной инфраструктурой.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Централизованное водоснабжение на территории поселения отсутствует.

В Тунгусском муниципальном образовании водоснабжение населенных пунктов базируется, в основном, из рек Малая Иреть, Мотинка, Камыжинка, село Тунгуска водоснабжение осуществляется из водонапорной башни.

Для развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения новых потребителей требуется строительство основных сооружений систем водоснабжения.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждом населенном пункте. Мероприятия по созданию системы водоснабжения включают в себя строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями, строительство насосных станций.

    - Водоотведение

На территории Тунгусского МО отсутствует централизованная канализация. Специализированной техники для откачки жидких отходов в муниципальном образовании нет.

2.1.3. Теплоснабжение

В Тунгусском МО печное отопление на твердом топливе. Теплоносители отсутствуют.

2.1.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Тунгусского МО осуществляет открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» филиал «Центральные электрические сети».

Поселение имеет развитую распределительную систему электроснабжения при напряжении 220/10 кВ. Электрические сети выполнены воздушными линиями (провод СИП, А-50).

#### 2.1.5. Сбор, вывоз и размещение (утилизация)

#### твердых бытовых отходов

В Тунгусском МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) не вывозятся. Единственная свалка, расположена на Голуметском полигоне (СЗЗ – 1000 м).

Транспортировка отходов из населенных пунктов Тунгусского МО на свалку, планируется осуществлять индивидуальным транспортом, т.к. отсутствует специализированная машина для вывоза отходов.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды.

## Прогноз развития Тунгусского муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Тунгусского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского МО на 2018-2025 годы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Тунгусского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Тунгусского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## Демографическое развитие Тунгусского муниципального образования

На 01 января 2018 года в Тунгусском муниципальном образовании проживает 407 чел.

С 2005 года показатели численности населения можно назвать стабильными. Изменение численности населения Тунгусского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 407 | 464 | 463 | 462 | 461 | 448 | 449 | 447 | 427 | 416 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Тунгусского МО – это естественная и миграционная убыль населения, старение населения.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Тунгусского МО.

До 2018 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост. Предполагается, что численность населения Тунгусского МО стабилизируется к 2025 году.

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Тунгусском МО свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Уровень обеспеченности населения жильем составляет 5,2 м2/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м2). В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное жильё.

Существующий жилищный фонд Тунгусского МО, составляющий 6,388 тыс.м.2 общей площади, в целом характеризуется плохим техническим состоянием и в значительной части подлежит реконструкции.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилищный фонд составит 1-этажная застройка.

4. Проектное решение по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования на 2018-2025 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования на 2018-2025 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по строительству объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского МО.

Схемой территориального планирования предусматривается расширение территориальных границ населенных пунктов.

В плане территориального развития Тунгусского муниципального образования на период до 2032 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

  - Мероприятия по строительству сетей и прочих объектов инфраструктуры

4.1.1. Система водоснабжения

Генеральным планом Тунгусского Муниципального образования запланировано строительство систем водоснабжения:

Строительство централизованного водозабора 180 м3/сутки

Строительство водоочистных сооружений 180 м3/сутки

Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 10-30м3/сутки-2шт.

Строительство резервуаров чистой воды6х50 м3

Строительство насосной станции 2 подъема – 50 м3/час

Строительство насосной станции 2 подъема 5-10 м3/час – 2 шт

Сооружение водопроводной системы.

4.1.2. Систем электроснабжения

Генеральным планом Тунгусского Муниципального образования запланировано приобретение генератора для нужд электроснабжения жителей поселка Мото-Бодары

Реконструкция ПС «Тунгуска» – замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА.

4.1.3. Систем теплоснабжения

Проектируемые объекты социального назначения на расчетный срок территориального планирования обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками.

ФАПы на 10 мест (0,03 Гкал/час) в с. Тунгуска, оборудуются электрическими бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Общее теплопотребление с. Тунгуска составит: 0,15 Гкал/час.

(Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

## 4.1.4. Обращение с твердыми бытовыми отходами

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов. Необходимые мероприятия:

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО;

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора;

- Установка мусорных урн в общественных местах;

- Ликвидация в Тунгусском МО несанкционированной свалки (рекультивация территории, занимаемой свалкой).

Проектом предлагается вывозить отходы ТБО на проектируемый полигон ТБО (СЗЗ - 1000) в Голуметском муниципальном образовании.

Падший скот предлагается вывозить на проектируемый скотомогильник с биологическими камерами (СЗЗ – 500 метров), расположенный на территории проектируемого полигона ТБО в Голуметском муниципальном образовании.

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Тунгусского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Тунгусского МО.

Администрации Тунгусского МО необходимо разработать:

- график строительства и модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2018-2025 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Тунгусского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются администрация Тунгусского МО и застройщики.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства бюджета Иркутской области;

-средства бюджета Тунгусского муниципального образования;

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Тунгусского муниципального образования определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

- Контроль за ходом реализации программы

Администрация Тунгусского муниципального образования ежегодно представляет на заседание Думы Тунгусского муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год согласно приложений №№1, 2.

Вся информация по реализации программы, текущем и итоговым отчетам публикуется в издании «Новостроевский вестник»

Глава Тунгусского

муниципального образования 							И.В. Ковалюк

Приложение №1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Тунгусского

муниципального образования

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |
| 1.1 | Подготовка документации для капитального ремонта водонапорной башни в с. Тунгуска | 2018-2025 | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения |
| Водоотведение |
| 2.1 | Нарезка кюветов вдоль дорог в Тунгусском МО | 2018-2025 | Улучшение экологической обстановки, очистка ливневой канализации для выполнения требований |
| Система теплоснабжения |
| 3.1 | Капитальный ремонт печи, замена покрытия крыши в клубе с. Тунгуска, | 2018-2025 | Снижение затрат на коммунальные услуги |
| 3.2 | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 2018-2025 | Организация качественного и бесперебойного обеспечения населения твердым топливом |
| Сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2018-2021 | Улучшение санитарно-бытовых условий и экологической ситуации на территории муниципального образования |
| 4.2 | Приобретение уличных урн | 2018-2020 |  |
| 4.3 | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 2018-2025 |  |
| 4.4 | Заключение договора на утилизацию ТБО | 2018-2025 |  |
| 4.5 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2019-2022 |  |

Приложение №2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Тунгусского

муниципального образования

План

мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусского муниципального образования

на 2018 – 2025 годы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства ОКК | Надбавка к тарифам |
|  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселения |  |  |
| 2018 год |
| Водоснабжение, всего |
| Текущий ремонт водонапорной башни в с. Тунгуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Тунгуска | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2018 год: | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2019 год |
| Электроснабжение |
| Приобретение генератора для электроснабжения пос. Мото-Бодары | 0,791 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2019 год: | 821 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 2020 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи, замена покрытия крыши в клубе (с. Тунгуска) на 32 места | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2020 год: | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 2021 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в пос Мото-Бодары- | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи замена покрытия крыши в клубе с. Тунгуска | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2021 год: | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2022 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в пос. Мото-Бодары | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи, замена крыши в здании клуба с. Тунгуска | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оформление земельных участков под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 202 год: | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2023 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Тунгуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи, замена крыши в здании клуба с. Тунгуска | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 2020 год: | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 2024 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Тунгуска | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи, замена крыши в здании клуба с. Тунгуска | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Итого за 2021 год: | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 |
| 2025 год |
| Водоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Тунгуска | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Капитальный ремонт печи, замена крыши в здании клуба с. Тунгуска | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Итого за 2022 год: | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 2026 год |
| Водоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Тунгуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
|  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2026 год: | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2027 год |
| Водоснабжение, всего |
| Ремонт водонапорной башни в с. Тунгуска в собственность | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (с. Тунгуска) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2027 год: | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 2028 год |
| Водоснабжение, всего |
| Ремонт водонапорной башни в п.Тунгуска в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в пос. Мота -Бодары | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2025 год: | 1421365 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 |
| Всего за 2018-2025 годы: | 1791365 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 0 |