РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Бельское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 11.09.2018	№ 61

с. Бельск

Об утверждении муниципальной

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Бельского муниципального

образования на 2018-2032 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», руководствуясь статьями 6, 24 Устава Бельского муниципального образования, Дума Бельского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Отменить решение Думы Бельского муниципального образования от 29.08.2014 № 75 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования на 2014-2024 годы».

2. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования на 2018-2032 годы (прилагается).

3. Администрации Бельского муниципального образования ежегодно производить корректировку программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия, администрацией Бельского муниципального образования и организацией коммунального хозяйства.

4. Специалисту Бельского муниципального образования О.А. Труфановой опубликовать настоящее решение в издании «Бельский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru).

4.1. Внести в оригинал решения Думы Бельского муниципального образования от 29.08.2014 № 75 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования на 2014-2024 годы» информационную справку о дате его отмены.

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Бельского муниципального образования А.Н. Тюменцев

Председатель Думы Бельского

муниципального образования 						А.Н.Тюменцев

Глава Бельского

муниципального образования						А.Н.Тюменцев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2018 – 2032 годы

с. Бельск

2018 г.

Приложение

к решению Думы

Бельского муниципального

образования от 11.09.2018 № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 – 2032 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования на 2018-2032 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бельского муниципального образования |
| Соисполнители программы | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Администрация Черемховского районного муниципального образования Организации жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения Предприятия коммунального хозяйства |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Строительство и модернизация системы теплоснабжения. 2. Строительство и модернизация системы водоснабжения. 3. Строительство и модернизация системы водоотведения. 4. Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 5. Модернизация системы электроснабжения. 6. Повышение качества коммунальных услуг. 7. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 8. Обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системам коммунальной инфраструктуры. 9. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. 10. Улучшение экологической ситуации на территории. 11. Создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов. 12. приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Бельского муниципального образования. 13. Обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы). 14. Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. 15. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 16. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - надежности, энергоэффективности и развития: - системы теплоснабжения; - системы водоснабжения; - системы водоотведения - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качества коммунальных ресурсов |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы - 2032 год. Этапы осуществления программы: первый этап – с 2018 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2032 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений источники финансирования | Объем капитальных вложений составляет 5, 076 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - теплоснабжение – 0.276 тыс. руб.; - водоснабжение – 1,7 млн. руб.; - водоотведение: 0,6 млн. руб.; - объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов - 1,5 млн. руб.; - организационные мероприятия - 0,3 млн. руб.; Финансирование мероприятий, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - бюджета Иркутской области; - бюджета Черемховского районного муниципального образования; - бюджета Бельского муниципального образования; - надбавок к тарифам на услуги организаций ж. к. х.; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств организаций ж. к. х. и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых коммунальных; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

Основания для разработки муниципальной

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования

на 2018-2032 годы

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 26.07.2017);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018);

- Федерального закона от 17.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 19.12.2016);

- Постановления правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- Решения Думы Бельского муниципального образования от 21.10.2016 № 6 «Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Бельского муниципального образования на период 2014-2024годов»;

1. Задачи совершенствования и развития

коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования. Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий программы друг на друга;

- комплексность – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органа местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Бельского муниципального образования, при этом орган местного самоуправления имеет следующие полномочия:

1. Представительный орган Бельского муниципального образования осуществляет рассмотрение и утверждение программы. Представительный орган Бельского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Бельского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

2. Глава Бельского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования утверждение перечня функций по управлению реализацией программы, передаваемых администрации муниципального образования или сторонней организации. Глава Бельского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бельского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

3. Администрация Бельского муниципального образования:

- выступает разработчиком программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования;

- организует экспертизу программы;

- организует реализацию и мониторинг программы.

Администрация Бельского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бельского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бельского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

Сроки и этапы:

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования разрабатывается на период до 2032 года;

- этапы осуществления программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования:

1 этап – 2018 - 2022годы;

2 этап – 2023 - 2032 годы.

Основные мероприятия Программы

табл. 1

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | котельно-вспомогательного оборудования в котельную МКУ КДЦ с. Бельск. Ремонт здания котельной, установка новых котлов (2шт) | 850 |
| 2. | Капительный ремонт тепловых сетей с.Бельск. Тепловые сети к школе, детскому саду,дому культуры, пер Школьный, ул. Спортивная. | 126 |
| Итого: | 276 |
| Водоснабжение |  |
| 1. | Ремонт действующего водозабора с. Бельск. | 500 |
| 2 | Ремонт здания водонапорной башни с. Бельск. | 500 |
| 3 | Устройство узлов очистки на водонапорной башне. | 400 |
| 4 | Ремонт водопровода с. Бельск. | 300 |
| Итого: | 1700 |
| Водоотведение |  |
| 1 | . Строительство локальных очистных сооружений. | 600 |
| Итого: | 600 |
| Объекты для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |
| 1. | с. Бельск Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 1200 |
| 2. | д. Ключи Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 200 |
| 3. | д. Елань. Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 100 |
| Итого: | 1500 |
| Организационные мероприятия |  |
| 1. | Проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры | 100 |
| 2. | Разработка бизнес – плана проекта модернизации | 100 |
| 3. | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения | 100 |
| Итого: | 300 |
| Всего по муниципальному образованию: | 5076 |

2. Характеристика Бельского муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров программы:

На территории муниципального образования площадью – 23567,74 га проживает 1666 человека (на 01.01.2018, население колеблется + - 6-8 человек на протяжении последних трех лет.), 504 хозяйств.

На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов:

- село Бельск (335 хозяйство, 1230 человек);

- деревня Ключи (48 хозяйств, 243 человек);

- деревня Елань (32 хозяйств, 107 человек);

- деревня Комарова (4 хозяйств, 8 человек);

- деревня Лохова (30 хозяйств, 69 человек);

- деревня Поморцева (14 хозяйств, 6 человек);

- деревня Мутовка (1 хозяйство, 3 человека).

Общая площадь жилого фонда (на 01.01.2018) – 28389 кв. м.

Темп роста общей площади жилого фонда (2012/2018 г.г.) – 1,34 %

Число источников (2018 г.):

- теплоснабжения – 3 на производственных объектах, частный сектор печное и болерное

- водоснабжения- 1 водозабор соедененый с водонапорной башней. 14 водораздаточных колонок, протяженность водозабора 4 км.

- водоотведение отсутствует.

.

2.1. Территория

Бельское муниципальное образование расположено в восточной части Черемховского района Иркутской области. На северо- востоке сельское поселение граничит с Алехинским МО, на севере с Булайским МО, на юго-востоке- с Тунгусским МО, на западе – с Парфеновским. В состав Бельского муниципального образования входят семь населенных пунктов: с. Бельск, д. Ключи, д. Елань, д. Коморова, д. Лохова, д. Поморцева, д. Мутовка.

По территории муниципального образования проходит Федеральная автомагистраль Р-255 «Сибирь»,выход на нее осуществляется по автодороге местного значения « Красноярск- Иркутск- Бельск- Поморцево» протяженностью 11,5 км.

2.2. Климат

Климат на территории Бельского муниципального образования резко континентальный. Продолжительность вегетационного периода составляет 105 дней. Средняя температура января составляет – 21,1 0С, средняя температура июня + 17,9 0С.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Численность населения Бельского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 составила 1666 чел.Бельское МО занимает 7 место из18 поселений Черемховского района

Динамика численности постоянного населения численность населения - по состоянию на 01.01 каждого года движение населения – по итогам года чел.

Таким образом, численность населения МО за анализируемый период снизилась на 0,2%. Схемой территориального планирования Черемховского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012г. Изменение численности населения Бельского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже.

Численность населения Бельского МО, человек на конец года.

Таблица 2.

| № | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бельск | 1230 | 1249 | 1274 |
| 2 | д. Ключи | 243 | 249 | 261 |
| 3 | д. Елань | 107 | 112 | 119 |
| 4 | д. Комарова | 8 | 8 | 8 |
| 5 | д. Лохова | 69 | 73 | 79 |
| 6 | д. Мутовка | 3 | 3 | 3 |
| 7 | д. Поморцева | 6 | 6 | 6 |
| Итого |  | 1666 1700 | 1750 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г- увеличение на 5% относительно 2012г , увеличение численности населения составит до 1,7тыс.чел.

Половозрастная структура населения по данным текущего статистического учета, на 01.01.2018 г.

табл. 3

| возрастные группы | 2017 2018 |
| --- | --- |
|  | Тыс.чел. | Тыс.чел. |
| лица моложе трудоспособного возраста | 300 | 400 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) в т. ч. 16-29 лет 30-55 (60) лет | 900 | 900 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 280 | 320 |
| Итого: | 1488 | 1588 |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2018 г. составила 900 чел. что составляет 54,21 % от общей численности населения. На 01.01.2018 г. количество зарегистрированных безработных составило ___ чел. что составляет ___% от общей численности населения. Количество занятых в организациях и предприятиях различных форм собственности на 01.01.2018 г. составило ___ чел.

Демографическая ситуация на территории Бельского муниципального образования характеризуется:

- устойчивым ростом доли граждан старше трудоспособного возраста в общем составе населения;

- дефицитом рабочих мест, и, как следствие, маятниковой миграцией;

- относительно низким уровнем доходов населения;

- механическим оттоком молодежи.

В соответствии с Генеральным планом Бельского муниципального образования определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока 2032 г. принят миграционный приток населения, обусловленный привлекательностью села для жителей г. Черемхово. Поскольку большую часть мигрантов составляют люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать стабилизацию благоприятной демографической структуры с учетом процессов старения населения. К 2022 г. население составит 1,85 тыс. человек, к 2032 г. – 1,75 тыс. человек.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Производственные объекты относятся главным образом к агропромышленному комплексу и представлены крупным сельскохозяйственным предприятием ОПХ «Сибирь», а также фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 5945,84 га (25,23 %). Площадь территории населенных пунктов составляет 291,72 га (1,24 % от общей территории), площадь под лесами занимает большую часть площади  и  составляет 43,82 % от общей территории.

Сведения

о предприятиях и численности всего персонала, работающего на территории Бельского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018.

табл. 4

| № п/п | Наименование предприятия, организации и его подразделений | Адрес | Форма собственности | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация сельского поселения | с. Бельск, ул. Иванова, 56 | муниципальная | 10 |
| 2. | ОПХ «Сибирь» | с. Лохово, | частная | 367 |
| 3. | МКОУ СОШ с. Бельск | с. Бельск, пер. Школьный, 7 | муниципальная | 47 |
| 4. | МКОУ НОШ д. Ключи | д. Ключи, ул. Школьная, 3А | муниципальная | 5 |
| 5. | МК МДОУ с. Бельск | с. Бельск, пер. Почтовый, 2 | муниципальная | 16 |
| 6. | МК МДОУ д. Ключи | д. Ключи, ул. Школьная, 3А | муниципальная | 7 |
| 7. | МКУК КДЦ Бельского с. п. | с. Бельск, ул. Спортивная, 9 | муниципальная | 13 |
| 8. | Библиотека с. Бельск | с. Бельск, ул. Спортивная, 9 | муниципальная | 1 |
| 9. | Сельский клуб | д. Ключи, ул. Новая, 12 | муниципальная | 1 |
| 10. | Филиал больницы № 3, с. Бельск, | с. Бельск, ул. Октябрьская, 26а | муниципальная | 24 |
| 11. | ФАП д. Ключи | д. Ключи, ул. Школьная, 13-1 | муниципальная | - |
| 12. | Дом Народного творчества | с. Бельск, ул. Иванова, 16 | муниципальная | 10 |
| 13. | ОПС | с. Бельск, пер. Школьный, 5 | государственная | 3 |
| 14. | ООО «Агро-Ф» | с. Бельск, ул. Лесная, 4а | частная | 3 |
| 15. | КФХ «Засухин» | с. Бельск, ул. Лесная, 12а | частная | 1 |
| 16. | Черемховское РайПО | с. Рысьево | частная | 13 |
| 17. | ИП Двуреченская. | с. Бельск, ул. Иванова,37 | частная | 3 |
| 18. | ИП Меджидов | с. Бельск, ул. Иванова,66 | частная | 2 |
| 19. | ООО « Олимп- М». | с. Бельск, ул. Иванова, 66 | частная | 2 |
| Итого: | 528 |

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилой фонд

Согласно учетным данным администрации Бельского сельского поселения, жилой фонд в границах поселения на 01.01.2018 составляет 28,389 тыс. кв. м общей площади, в т. ч. муниципальный жилой фонд – 5,73 тыс. кв. м. (20,2%), жилой фонд в собственности граждан – 22,66 тыс. кв. м. (79,8 %)..

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 17 кв. м., что ниже, чем в среднем по Иркутской области. 23,1 кв. м./чел.

В основном существующий жилой фонд состоит из индивидуальной и двухквартирной жилой застройки в деревянном исполнении. В таблице представлены данные о наличии жилищного фонда по населенным пунктам.

Характеристика жилого фонда Бельского муниципального образования

табл. 5

| № п/п | Населенный пункт | Количество индивидуальных жилых домов | Количество двух и многоквартирных жилых домов | Количество жителей, чел. | Общая площадь жилых помещений, кв. м. | Площадь на одного человека, кв. м. | Площадь благоустроенного жилья | % благоустроенного жилья к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Бельск | 335 | 77 | 1230 | 21132 | 17,18 | 1036 | 4,9 |
| 2. | д. Ключи | 48 | 17 | 243 | 3320 | 13,66 | -- | -- |
| 3. | д. Елань | 32 | 4 | 107 | 1518 | 14,19 | -- | -- |
| 4. | д. Комарова | 4 | 2 | 8 | 258 | 32,25 | -- | -- |
| 5. | д. Лохова | 30 | 1 | 69 | 1378 | 19,97 | -- | -- |
| 6. | д. Поморцева | 14 | -- | 6 | 358 | 59,67 | -- | -- |
| 7. | д. Мутовка | 1 | -- | 3 | 425 | 141,67 | -- | -- |
| Итого: | 464 | 101 | 1666 | 28389 | 298,59 | 1036 | 3,6 |

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами с усадьбами. Аварийный жилой фонд составляет  3,76 % общего объема. Основное строительство жилья ведется за счет средств населения.

Жилой фонд поселения не отличается высоким уровнем благоустройства, большинство показателей на порядок ниже, чем в среднем по области, исключение составляет обеспеченность бытовым газом и напольными плитами, превышающая среднеобластной уровень. Полностью благоустроенные жилые дома имеются в с. Бельск, но и в этом населенном пункте на них приходится небольшая часть жилого фонда. Жилой фонд населенных пунктов отличается почти полным отсутствием инженерного оборудования, исключение составляют бытовой газ и электроплиты, обеспеченность которыми превышает среднеобластной уровень.

Уровень благоустройства жилого фонда (%)

табл. 6

| Оборудовано общей площади: | в (%) к общей площади |
| --- | --- |
| центральным отоплением | 0 |
| горячим водоснабжением | 0 |
| холодным водоснабжением | 5 |
| канализацией | 0 |
| газом | 40 |
| напольными электроплитами | 56 |

. Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

Таблица 7

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |
| с.Бельск | 21,132 | 19,564 | 0,723 | - | 20,287 | 3,444 | - | - | 3,444 | 23,731 | 1,249 |
| д.Ключи | 3,320 | 3,254 | - | - | 3,254 | 0,855 | - | - | 0,855 | 4,109 | 0,249 |
| д.Елань | 1,518 | 1,488 | - | - | 1,488 | 0,533 | - | - | 0,533 | 2,021 | 0,112 |
| д.Комарова | 0,258 | 0,229 | - | - | 0,229 | - | - | - | - | 0,229 | 0,008 |
| д.Лохова | 1,378 | 1,35 | - | - | 1,35 | 0,147 | - | - | 0,147 | 1,497 | 0,073 |
| д.Мутовка | 0,425 | 0,385 | - | - | 0,385 | - | - | - | - | 0,385 | 0,003 |
| д.Поморцева | 0,325 | 0,328 | - | - | 0,328 | - | - | - | - | 0,328 | 0,006 |
| Итого | 28,389 | 26,598 | 0,723 | 0 | 27,321 | 4,979 | 0 | 0 | 4,979 | 32,3 | 1,700 |

Средний размер усадебного дома введенного за 2012 – 2018 г.г. – 73,23 кв. м. Средний размер отводимого участка усадебной застройки – 2000 кв. м.

Основные проблемы связаны с низким уровнем благоустройства жилого фонда, физическим состоянием жилого фонда и коммуникаций, отсутствие достаточных земельных участков для индивидуального жилого строительства.

Существующий жилой фонд в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок (2032 г.) в качестве опорного. Убыль пригодного для проживания жилого фонда существенного значения иметь не будет.

Проектом Генерального плана Бельского муниципального образования предусматривается размещение нового строительства на свободной от застройки территории в с.Бельск, д.Ключи, д.Елань, д.Лохово Весь новый жилой фонд предусматривается в малоэтажном исполнении, с применением 1-2-этажной коттеджной застройки.

Увеличение процента износа жилого фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилом фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Бельского муниципального образования и рассматриваемым в рамках программы, относятся:

- теплоснабжение; - водоснабжение;  - электроснабжение; - утилизация твердых бытовых отходов.

Тепловая схема

Схема представляется двухконтурной, поскольку качество исходной воды не позволяет при одноконтурной схеме обеспечить длительную надежную работу котлов.

Внешний контур образуют тепловые сети отопления, сетевые насосы (К2), теплообменники (Кб) по нагреваемой стороне и система восполнения потерь теплоносителя из внешних контуров (водоразбор и утечки).

Внутренний «чистый» контур образуют котлы (К1), циркуляционные насосы (KU), теплообменники (Кб) по греющей стороне и система восполнения утечек из «чистого» контура.

Внутренний контур. Нагретая в котлах вода поступает в собирающий коллектор котлов, по которому подается на вход теплообменников как греющая среда. На входе воды в каждый теплообменник установлен механический фильтр. Охлажденная в теплообменниках вода собирается в коллектор, затем циркуляционными насосами подается в раздающий коллектор котлов и из него подается к котлам. Для обеспечения необходимого расхода воды в контуре при остановке и отключении одного из теплообменников используется «обвод» теплообменников. Для регулирования расхода теплоносителя через котлы при отключении одного из котлов также предусмотрен обводной трубопровод.

Подпитка внутреннего контура производится из бака чистой воды рабочей емкостью около 6 м3, расположенного в помещении котельной, бак поднят над уровнем пола на 2 метра, что обеспечивает необходимый подпор на всасывающей стороне подпиточных насосов циркуляционного контура. Чистая (нежесткая) вода доставляется в котельную автотранспортом с Черемховского водозабора. Подпиточная вода внутреннего контура вводится в трубопровод перед циркуляционными насосами.

Внешний контур. Сетевая вода из системы отопления поступает в котельную по обратному магистральному трубопроводу и подается на вход сетевых насосов, Насосами вода прокачивается через теплообменники, и нагревшись, поступает в подающий магистральный трубопровод и далее к потребителям.

Для регулирования температуры воды в подающей магистрали в соответствии с температурным графиком теплосети, а также для пропуска воды в сеть при отключении одного из теплообменников, служит обводная линия теплообменников. Восполнение потерь теплоносителя во внешнем контуре осуществляется из водопровода через подпиточные насосы.

Размещение оборудования. Здание котельной выполнено из кирпича.

Характеристика системы водоснабжения Бельского муниципального образования

Водоснабжение потребителей в Бельском сельском поселении осуществляется из водозабора р. Белая.

Забор воды производится с помощью водонапорной башни в с. Бельск

Общая протяженность водопроводной сети 5200 м., в том числе муниципальных – 5200 м. (100 %). Протяженность ветхих сетей, требующих замены, составляет 2600 м. (50%)

Оснащение водозабора Бельского поселения

табл. 8

| № п/п | Водонапорные башни, места установки | Количество резервуаро | Емкость, куб. м. | Марка насоса | производительность, куб.м./час | напор, м. | Количество рабочих насосо | Количество резервных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | с.Бельск, ул. Комсомольская 10 | 1 | 32 | ЭЦВ84090 | 90 | 90 | 1 | нет |

Характеристика зданий системы водоснабжения Бельского поселения

табл. 9

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал, размеры зданий, сооружений | Амортизационный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Бельск, ул. Комсомольская 10 | 1975 | Кирпичное здание (длина 14 м., ширина 12 м., высота 8 м.) с 1 металлической емкостью общим объемом 32 куб. м. | 100 |

Расположение водонапорных башен наличие санитарно-защитных зон

табл. 10

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Наличие санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Бельск, ул. Комсомольская 10 | неогороженный участок 60 х 80 м., 4800 кв. м., санитарно-защитные зоны не разработаны. |

Микробиологические исследования артезианской воды

Пробы артезианской воды не соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям.

Органолептические показатели и исследования минерального состава артезианской воды

Пробы артезианской воды не соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по показателю жесткости и магнию.. Разрешения Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях не имеется.

2.6. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Анализ прогнозной численности населения

Новогромовского муниципального образования до 2032 г.

табл. 11

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 |
| Численность населения | чел. | 1666 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 |
| Число родившихся | чел. | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число умерших | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Число прибывших в МО | чел. | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Число выбывших из МО | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |

Перспективное строительство

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивается по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования Информация о существующей схеме теплоснабжения

Потребителями тепловой энергии являются общественные здания Бельского муниципального образования.

Теплоснабжение  в с. Бельск обеспечивается от существующих котельных с тепловой нагрузкой Q = 0,8 и 1,4 Гкал/час.

Теплоносителем для нужд отопления и принята вода с расчетной температурой Т = 95-70оС.

Потребители тепловой энергии в с. Бельск – общественные здания и объекты соцкультбыта (здания детского сада, сельской администрации, школы, школьного гаража, дома культуры с библиотекой). Основная часть села отапливается печами, электробойлерами. В других населенных пунктах муниципального образования отопление печами, электробойлерами.

Схема теплоснабжения с.Бельск – открытая, тупиковая двухтрубная. Присоединение систем отопления к теплосети  не предусмотрено.

Основные проблемы теплоснабжения. В настоящее время ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией сложная, связано это со значительной изношенностью тепловых сетей. Около 60 % сетей теплоснабжения амортизировано и нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования котельной, не соответствующего современным требованиям промышленной безопасности.

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ предусматривает механизм компенсации финансовых потребностей теплоснабжающих организаций, связанных с повышением надежности, качества теплоснабжения и подключением новых потребителей.

3.2. Развитие сетей теплоснабжения на расчетный срок

Развитие сетей теплоснабжения предусматривается в границах территории с. Бельск.

Покрытие тепловых потоков проектируемых крупных общественных зданий предлагается от реконструируемых котельных.

Сохраняется существующая схема теплоснабжения (для сохраняемой благоустроенной застройки) – от существующей котельной. Замену изношенных тепловых сетей рекомендуется выполнить из полимерных труб, что существенно увеличит срок службы тепловых сетей и сократит эксплуатационные расходы.

3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

табл. 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Котельная с. Бельск МКУ КДЦ |  |
| 1.1. | Приобретение котельного оборудования, котельно-вспомогательного оборудования в котельную МКДОУс. Бельск |  |  | 50 | 750 | 50 |  |  |  | 850,0 |
| 1.2. | Ремонт здания котельной |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 150,0 |
| 2. | Тепловые сети с. Бельск (капитальный ремонт) |  |
| 2.3. | к дому культуры | 80 | 140 | 42 |  |  |  |  |  | 42 |
| 2.4. | к школе, | 80 | 140 |  | 42 |  |  |  |  | 42 |
| 2.5. | к детскому саду | 80 | 140 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |
| 3. | Тепловые сети с. Бельск (строительство) |  |
| 3.1 | администрация | 80 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 4. | Миникотел Эл. |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |

Ремонт тепловых сетей с. Бельск.

Тепловые сети к школе, детскому саду, дому культуры. Мероприятие реализуется для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой сети. Целью мероприятия является также снижение тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов. Прокладка новых тепловых сетей предусматривается из полимерных труб заводской готовности, с выполненной в заводских условиях тепловой изоляцией.

Приобретение котельного оборудования, котельно-вспомогательного оборудования в котельную с.Бельск, ремонт здания котельной.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных котлов, оборудования и строительных конструкций котельной в МКОУ СОШ и МКУ КДЦ с.Бельск.

Мероприятие реализуется для обеспечения надежной схемы теплоснабжения потребителей - путем прокладки новой тепловой сети. Целью мероприятия является также нормализация гидравлического режима распределительных тепловых сетей.

Для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов необходимо оборудовать в зданиях узлы учета теплопотребления.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СБОРА ТБО, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Бельского муниципального образования являются:

- создание единой системы магистрального водоснабжения, покрывающей потребности населения в воде питьевого качества;

- обеспечение надежности, бесперебойности работы системы холодного водоснабжения.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение с.Бельск: Водоснабжение производится из русла р.Белая глубинными насосами ЦВ 8-40-В-90, совмещенный с водонапорной башней. Границы зон санитарной охраны первого пояса не соответствуют нормам.

Системой централизованного водоснабжения оборудованы; - школа; - детский сад; - филиал больницы №3; - дом культуры; - столовая; - жилые дома и квартиры.

Остальные жители с. Бельск получают воду из 14 водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Ключи, д.Елань, д. Коморово автомобиль ГАЗ-53

4.2. Водоотведение

Канализационные стоки от благоустроенного жилья с.Бельск, от школы, детского сада, столовой   собираются в колодцах. В остальных домовладениях с. Бельск, д. Ключи, д. Елань, д. Коморова, д. Лохова, д. Поморцева, д.Мутовка используются надворные туалеты и компостные навалы с использованием хозяйственных стоков. Ливневой канализации в населенных пунктах Бельского муниципального образования нет. Отвод дождевых и талых вод производится по рельефу по сложившейся схеме.

4.3. Развитие сетей водоотведения

I этап:

- проектирование очистных сооружений.

II этап:

- строительство очистных сооружений (приемная камера, первичный отстойник, установка обеззараживания;

4.4. Мероприятия, направленные на повышение надежности сетей водоотведения

табл. 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
|  | Водоотведение с. Бельск строительство |  |
| .1. | Строительство локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

4.5. Твердые коммунальные отходы (ТКО)

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Бельского муниципального образования специализированный полигон ТБО отсутствует. Твердые бытовые отходы вывозятся предприятиями и населением на свалки ТБО, расположенные в каждом населенном пункте поселения. Система сбора бытового мусора от населения и предприятий отсутствует, часть мусора сбрасывается в леса.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка контейнеров на специальных контейнерных площадках. Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование контейнеров объемом 0,24-1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать со службой Роспотребнадзора. Количество контейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5×1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т. п.).

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами. Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Бельского муниципального образования проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселения;

- ликвидация мусора на территории поселения, в прилегающих лесных массивах;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т. д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

4.6. Мероприятия, направленные на санитарную очистку и сбор ТБО

табл. 15

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кв.м. | Кол-во контейнеров | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Строительство площадок сбора ТБО |  |
| 1.1. | Строительство площадок сбора ТБО с. Бельск | 134 | 27 |  | 500,0 | 300,0 | 400,0 |  |  | 1200,0 |
| 1.2. | Строительство площадок сбора ТБО д. Ключи | 16 | 4 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 1.3. | Строительство площадок сбора ТБО д. Елань | 8 | 2 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |

4.7. Электроснабжение

Основные показатели системы электроснабжения.

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Бельского муниципального образования. Электроснабжение потребителей Бельского муниципального образования, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Иркутской энергосистемы. Ответственное подразделение - Производственное отделение «Черемховские районные электрические сети» филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания». Потребителями электроэнергии являются население, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, коммунальный сектор, муниципальные учреждения.

Электроснабжение всех населенных пунктов Бельского муниципального образования осуществляется от ПС «Бельск» 35/10 кВ, расположенной в с. Бельск.

От подстанции электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 10 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

На территории Бельского муниципального образования находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детские сады и школа, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- филиал больницы №3, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

4.8. Программа развития электроснабжения

1. Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

- снижение потерь электроэнергии;

- снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

Направления развития системы электроснабжения. Согласно Схеме Генерального плана Бельского муниципального образования Черемховского района Иркутской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов предусмотрено:

- капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение подстанций;

- развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства,

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального хозяйства, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой Бельского муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ж. к. х.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

табл. 16

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2. | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2. | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2. | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. | Технические показатели |
| 2.1.1. | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Бельского муниципального образования вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального хозяйства, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном хозяйстве.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального хозяйства Бельского муниципального образования и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Бельского муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального хозяйства всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы системы жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия

Определяется эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Бельском муниципальном образовании и ход институциональных преобразований:

- наличие договоров между администрацией Бельского муниципального образования, производителем и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельского муниципального образования на 2018-2032 г.г.

табл. 17

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2018 г. | Значение целевого показателя на 2022 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 % |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 3. Электроснабжение Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2011 г. уровень аварийности на 1 км составляет 2,5. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 0. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | На 2011 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения Бельского м. о. 10 %, до 2017 г. – 2 %. |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен- ной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета. Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилого фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

5.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации Бельского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Бельского муниципального образования, организации коммунального хозяйства, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Бельского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Бельского муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация и Дума Бельского муниципального образования в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Бельского муниципального образования

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией муниципального образования и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Глава Бельского

муниципального образования						А.Н.Тюменцев

О.А,Труфанова

89248360915