РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Черемховское муниципальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2018 № 147

с. Рысево

Об утверждении Генеральной схемы

санитарной очистки территории

Черемховского муниципального

образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными Правилами и Нормами (СанПиН 42-128-4690-88), постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», а также в целях обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Черемховского муниципального образования и охрану окружающей среды, администрация Черемховского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Черемховского муниципального образования (Приложение).

2. Главному специалисту Черемховского муниципального образования (О.С.Хмарук) опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Черемховского сельского поселения», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Черемховского муниципального образования», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на главу Черемховского муниципального образования В.В.Зинкевича.

Глава Черемховского

муниципального образования							В.В.Зинкевич

Е.А.Муратова

8991 432 91 00

Приложение

к постановлению администрации

Черемховского муниципального

образования

от 01.11.2018 № 147

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

санитарной очистки территории Черемховского муниципального образования Черемховского района Иркутской области

1. Введение

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Черемховского муниципального образования.

Разработчиком Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования является администрация Черемховского сельского поселения.

Основанием для разработки Генеральной схемы санитарной очистки служат:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2. Основание для разработки Генеральной схемы очистки территории Черемховского муниципального образования.

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Черемховского муниципального образования дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по

всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003, утвержденными постановлением Госстроя № 152 от 21.08.2003 и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких - из неканализованных зданий, уличного мусора и смёта и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенных пунктов, утвержденной постановлением администрации Черемховского муниципального образования.

3. Краткая характеристика Черемховского муниципального образования

Черемховское муниципальное образование входит в состав Черемховского муниципального района. Общая площадь – 26456,74 га. Численность населения составляет 2245 человек. На севере муниципальное образование граничит с Аларским районом, на востоке - с Каменно-Ангарским сельским поселением, на юге - с г. Черемхово, на западе - с Новогромовским сельским поселением. Речную сеть образуют: р. Ангара и другие мелкие реки.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Рысево, деревни Муратова, Белобородова, Старый Кутугун, Шубина, Поздеева, Кирзавод, Трактовая, заимка Чемодариха

Территорию поселения пересекает федеральная трасса М-53 «Новосибирск – Иркутск». До районного центра г. Черемхово 10 км или 20 мин. езды на автомобиле. От Черемховского МО до г. Иркутска расстояние 165 км или 2 часа на автомобиле. ВСЖД, остановочный пункт Кирзавод, ближайшая ж/д станция Черемхово – 10км.

С запада на север ЛЭП ВЛ-10 «Белобородова – Чемодариха.

Связь обеспечивается крупнейшими операторами сотовой связи Восточной Сибири «ТЕЛЕ 2» и «Билайн», а также радиотелефонной связью сельской администрации и связью отделения почтовой связи.

На территории сельского поселения работает 1 амбулатория (обслуживает территорию четырех сельских поселений); 5 ФАПов; 1 средняя школа; 4 начальных школы; 2 детских сада; муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Черемховского сельского поселения», в состав которого входит один Дом культуры с. Рысево; 2 библиотеки; ветучасток; почтовое отделение; участок ЖКХ; 10 предприятий торговли;

Административный центр поселения – село Рысево. В муниципальном образовании – Черемховское сельское поселение проживает 2245 человек. Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей удовлетворительное.

Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют. Однако природно-климатические условия обусловили положение Черемховского МО как развитой сельскохозяйственной территории.

В Черемховском сельском поселении отсутствуют промышленные предприятия. Но муниципальное образование обладает уникальным природным потенциалом, а также резервными месторождениями глины и суглинки, это определяет перспективу развития промышленного производства.

На территории Черемховского МО выданы 2 лицензии на право пользования недрами. Лицензии имеются  у ООО «Компания «Востсибуголь» (см. таблицу 9). Всего на территории Черемховского МО находится 4 лицензионных участка.

На заимке Чемодарихе работает пилорама ООО «Надежда».

С экологической точки зрения муниципальное образование Черемховское сельское поселение достаточно благоприятно для проживания.

Население Черемховское сельского поселения занято в бюджетной сфере (образование, медицина, муниципальное управление), сфере оказания услуг (общественное питание, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство).

Наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с механическим движением населения.

Анализ приведенных данных показывает, что в поселении высокий удельный вес лиц трудоспособного возраста. Сохраняется тенденция снижения показателей смертности и рождаемости, изменения в возрастной структуре происходят в сторону увеличения числа лиц трудоспособного возраста, население концентрируется в населенных пунктах с более комфортным уровнем проживания. Дальнейший потенциал развития Черемховского муниципального образования напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения.

Население трудоспособного возраста (молодежь и люди среднего возраста) составляют около 54% (1208 чел.) от общего числа жителей муниципального образования.

Динамика численности постоянного населения численность населения - по состоянию на 01.01 каждого года движение населения – по итогам года чел.

табл. 1

| год | Численность населения на 01.01 | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2010 | 1977 | 30 | 33 | -3 | 52 | 48 | +4 |
| 2011 | 1988 | 39 | 34 | +5 | 64 | 50 | +14 |
| 2012 | 2088 | 30 | 44 | -14 | 52 | 57 | -5 |
| 2013 | 2183 | 36 | 34 | +2 | 50 | 65 | -15 |
| 2014 | 2209 | 31 | 25 | +6 | 55 | 59 | -4 |
| 2015 | 2186 | 33 | 17 | +16 | 16 | 6 | +10 |
| 2016 | 2199 | 32 | 9 | +23 | 33 | 16 | +17 |
| 2017 | 2271 | 20 | 17 | +3 | 34 | 63 | -29 |
| 2018 | 2245 |  |  |  |  |  |  |

Половозрастная структура населения по данным текущего статистического учета, на 01.01.2018 г.

табл. 2

| возрастные группы | чел. | % к общему показателю на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т. ч. 0-6 лет 7-15 лет | 633 289 344 | 28,20 12,87 15,32 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) в т. ч. 16-29 лет 30-55 (60) лет | 1198 387 811 | 53,36 17,23 36,13 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 414 | 18,44 |
| Итого: | 2245 |  |

Перечень объектов социальной и производственной инфраструктуры поселения

табл. 3

| № п/п | Наименование объектов | Количество | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная школа | 4 | с. Рысево, д. Поздеева, з. Чемодариха, д. Кирзавод |
| 2. | Детский сад | 2 | с. Рысево, д. Белобородова |
| 3 | Рысевская амбулатория | 1 | с. Рысево |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | 5 | д. Белобородова, д. Старый Кутугун, д. Поздеева, з. Чемодариха, д. Кирзавод |
| 5. | Почтовое отделение | 1 | с. Рысево |
| 6. | Дом культуры | 1 | с. Рысево |
| 7. | Сельский клуб | 1 | д. Старый Кутугун |
| 8. | Библиотека | 2 | с. Рысево, д. Белобородова |
| 9. | Детская площадка | 7 | с. Рысево, д. Муратова, д. Белобородова, д. Старый Кутугун, д. Поздеева, з. Чемодариха |
| 10. | Магазины, киоски | 8 | с. Рысево, д. Муратова, д. Белобородова, д. Старый Кутугун, д. Поздеева, з. Чемодариха, д. Кирзавод |
| 11. | Кафе | 1 | с. Рысево |
| 18. | Крестьянско-фермерское хозяйство | 13 | д. Муратова, д. Белобородова, д. Старый Кутугун, д. Поздеева, з. Чемодариха, д. Кирзавод |

4. Организация водоснабжения в поселении

# Приоритетными источниками водоснабжения Черемховского муниципального образования являются подземные воды. Часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и колодцев, а оставшаяся часть населения обеспечивается водой за счет водозаборных скважин и водопровода.

# Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

# Водопроводные очистные сооружения в Черемховском муниципальном образовании отсутствуют. На водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Черемховского района базируется, в основном, на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин. Водоснабжение районного центра г. Черемхово осуществляется из поверхностного водозабора на р. Ангаре. Непосредственно в городе и вблизи него получение качественных питьевых подземных вод и в достаточном объеме не представляется возможным из-за повышенной минерализации, наличия выше норматива содержания железа и, в целом, загрязнения подземных вод распространенных здесь водоносных горизонтов юрских и нижнекембрийских отложений. Организация водоснабжения за счет подземных вод представляется возможной путем сооружения водозаборов лишь на удаленных от города участках.

На сегодня в Черемховском районе разведаны и состоят на государственном учете несколько месторождений питьевых подземных вод (МППВ) в том числе:

- «Нотское» МППВ в районе д. Трактовая, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №209 от 19,12,86г) в количестве 1,572 тыс.м3/сут.

Кроме месторождений в районе известны водообильные участки с водой питьевого качества, где требуется постановка поисково-оценочных работ. Это участок в районе д. Верхний Булай в 12 км юго-западнее г. Черемхово. Здесь по предварительным подсчетам возможная производительность одиночной скважины в отложениях нижнего кембрия может составить 1720 м3/сут. (Лумпова и др., 1977г). Другие участки расположены в районе г. Свирска. Здесь в настоящее время уже ведутся Ангарской ГЭ поисково-разведочные работы для водоснабжения г. Свирска, на 2-х площадях - на южной окраине г. Свирска и у д. Бархатова с заявленной потребностью в воде 8,0 - 10,0 тыс.м3/сут.

На территории Черемховского МО находятся объекты водоснабжения:

Скважины с водонапорной башней на улицах:

с.Рысево: Центральная, 6а, Школьная, 1д, Лесная, 12а, Совхозная, 7а, Хлеборобов, 8а

д.Белобородова: Медовая, 5

д.Муратова: Урожайная

д.Старый Кутугун: Сосновая, 26

д.Шубина: Трудовая, 7

д.Поздеева: Центральная, 30 –колонка от водопровода г. Черемхово

з.Чемодариха: Ангарская, 2а – колонка от водопровода г. Черемхово

Водоснабжение населённых пунктов Черемховского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

5. Организация водоотведения в поселении

Хозяйственно-бытовая  канализация отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Ливневая канализация отсутствует.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Черемховского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Черемховского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство:

Строительство централизованного водозабора 140м3/сутки.

Строительство водоочистных сооружений 140м3/сутки.

Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 20-80м3/сутки-6шт.

Строительство резервуаров чистой воды 14х50м3.

Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час.

Строительство насосной станции 2 подъема – 5-10м3/час-6шт.

Строительство водопровода Д=100мм. – 20,2 км.

Строительство водопровода 2Д=100мм. – 7,9 км.

6. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки Черемховского поселения и планируемая организация схемы санитарной очистки

6.1. Твердые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т. д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т. д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий.

На общее накопление ТКО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТКО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТКО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТКО проводится специальной комиссией, создаваемой органом местного самоуправления (нормы накопления ТКО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики), основными показателями при определении норм накопления ТКО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются:

- по жилым зданиям – на одного человека;

- по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место;

- по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади;

- на фельдшерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 1,1 куб. м. и 0,75 куб. м.;

- работу по уточнению норм накопления ТКО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в сельском поселении.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема мусора, утилизации и размещения отходов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 4, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г.;

- приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016 № 168-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

табл. 4

| № п/п | Источник образования отходов | Расчетная единица | Среднегодовая норма образования и накопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т. | куб. м. |
| 1. | Общая норма накопления ТКО по благоустроенным жилым домам, индивидуальным жилым домам | 1 проживающий | 0,54 | 2,16 |
| 2. | Административные здания, учреждения, офисы, почтовые отделения | 1 сотрудник | 0,415 | 1,66 |
| 3. | Продовольственный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,75 | 3,0 |
| 4. | Промтоварный магазин | 1 кв. м. торговой площади | 0,5 | 2,0 |
| 5. | Дома культуры, клубы | 1 место | 0,075 | 0,3 |
| 6. | Автомастерские, шиномонтажные, с. т. о. | 1 машино-место | 0,5 | 2,0 |
| 7. | Автостоянки | 1 кв. м. общей площади | 0,0019 | 0,0077 |
| 8. | Кафе, бары, столовые | 1 место | 0,625 | 2,5 |
| 9. | Гостиницы | 1 место | 0,3 | 1,2 |
| 10. | Кладбища | 1 кв. м. общей площади | 0,0019 | 0,0077 |
| 11. | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 посещение | 0,00012 | 0,2 |

В сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25 %, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади.

В кабинете врача фельдшерско-акушерского пункта производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50 %, а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях 0,2 куб. м. на 1 посещение.

6.2. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз коммунальных отходов от домовладений осуществляют собственники домовладений самостоятельно.

Организации и учреждения заключают собственные договора на вывоз отходов с коммунальным предприятием.

Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от домовладений – отсутствует.

В настоящее время на территории Черемховского сельского поселения нет обустроенного полигона ТКО. В с. Рысево расположена общественная свалка.

6.3. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения расположены урны. Очистка урн осуществляться по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Площадки для размещения контейнеров – отсутствуют. Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, отработанные смазочные масла, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и другие отходы не подлежащие к размещению на свалках и полигонах сдаются жителями в специализированные организации г. Черемхово.

Примерное годовое количество образующихся ТКО приведено в таблице 5.

табл. 5

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования, Н | Расчетный показатель | Годовое количество образующихся отходов, тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,01 |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 540 кг на 1 чел./год | 2245 чел. | 1212,3 |
| 3. | Мусор от помещений организаций, учреждений, офисов несортированный (исключая крупногабаритный) | 415 кг на 1 сотр./год | 20 сотр. | 8,3 |
| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами | 750 кг на 1 м² торговой площади/год | 270 кв. м. | 202,5 |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося/год | 254 учащихся | 6,1 |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,25* |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,25* |
| 8. | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,3* |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,0* |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,1* |
| 11. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,25* |
| Итого: |  |  | 1429,21 |

* прогнозируемые данные

Планируемое количество отходов, образуемое на территории Черемховского сельского поселения составит 1429,21 тонн в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений).

6.4. Отходы 1-2 класса опасности

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТКО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. Организациями самостоятельно организовываются места для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в соответствии с установленными требованиями, заключают договор со специализированными организациями на их вывоз.

6.5. Биологические отходы

На территории Черемховского сельского поселения пункт сбора павших трупов животных имеется (скотомогильник).

6.6. Существующее состояние летней и зимней уборки

Ответственность за организацию уборки территории населенных пунктов несет администрация Черемховского муниципального образования. Для уборки территории используется техника индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для содержания местных автомобильных дорог используется техника специализированной организации, с которой заключается разовые договоры на содержание дорог местного значения. Организация – поставщик услуг на содержание дорог местного значения определяется по результатам конкурса в порядке, установленном федеральным законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. Дороги федерального и регионального значения обслуживаются силами специализированных организаций.

Противогололедные реагенты и материалы не применяются. Снег при уборке в зимний период не вывозится. Площадки по размещению снега на территории Черемховского муниципального образования отсутствуют.

Уборку территорий около организаций и учреждений, а также придомовых территорий осуществляют работники, находящиеся в штате организаций, учреждений и собственники домовладений.

Территорию мест общего пользования (дорожки, детские и спортивные площадки) убирают работники, привлекаемые по найму администрацией поселения.

6.7. Планируемая схема организации санитарной очистки поселения

В настоящее время в администрации Черемховского сельского поселения отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО.

Региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» будет осуществлять регулируемые виды деятельности в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 № 43-мпр и по правилам, установленным федеральным и региональным законодательством.

Региональный оператор обеспечивает всю цепочку обращения с ТКО (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание).

Региональный оператор наделен следующими полномочиями:

- заключает договоры на оказание услуг по транспортированию, захоронению, обезвреживанию ТКО с местными операторами по обращению с ТКО.

- заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО. Собственники отходов обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО только с региональным оператором по обращению с ТКО.

Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются в зоне его деятельности. Региональный оператор вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов.

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

В схеме санитарной очистки Черемховского поселения (Приложение № 1) к Генеральной схеме санитарной очистки) определены места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО. Всего планируется обустроить 46 контейнерных площадок с установкой на них 230 контейнеров.

6.8. Требования к контейнерным площадкам, устанавливаемым на территории населенных пунктов Черемховского поселения

Контейнерная площадка - место первичного сбора отходов, специальная территория, предназначенная для размещения контейнеров, соответствующая требованиям следующих нормативных и технических документов:

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» утверждены Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88;

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;

- Справочник «Санитарная очистка и уборка населённых мест» М., 2005 год;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» от 10.06.2010 № 64 - установка контейнерных площадок в МКД:

- 8.2.5. Для установки контейнеров оборудуется специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м., но не более 100 м.

6.9. Периодичность вывоза ТКО на основании СанПин

Согласно пункту 2.2.1. СанПиН 42-128-4690-88 при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град, и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов Черемховского поселения будет осуществляться региональным из контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Заключение по системе санитарной очистки Черемховского сельского поселения

Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов. Отсутствуют контейнеры для сбора ТКО, что не соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение расчета необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- соблюдение периодичности удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких коммунальных отходов и уборке территории;

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения несанкционированных свалок;

- организацию сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора от домовладений с целью активизировать заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов;

- возложение ответственности за сбор коммунальных отходов и мусора с территории домовладений на собственников (владельцев, пользователей).

Приложение 1

к Генеральной схеме санитарной очистке

территории Черемховского

муниципального образования

# Расположение контейнерных площадок в населенных пунктах Черемховского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Координаты | Кол-во контейнеров | Расстояние от ЖД до КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Рысево | ул.Школьная, 2-1 | 53,201430 103,011575 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Школьная, 14 | 53,204092 103,014382 | 5 | 20 |
|  |  | Примыкает к ул.Центральная, 39 | 53.202923, 103.015610 | 5 | 45 |
|  |  | Около тополей вдоль дороги ул.Сибирская, 2 | 53.198239, 103.013224 | 5 | 40 |
|  |  | пер.Садовый, 7 | 53.198588, 103.016948 | 5 | 46 |
|  |  | ул.Совхозная, 2 | 53.200282,103.015894 | 5 | 23 |
|  |  | ул.Совхозная, 19 | 53.202843,103.017945 | 5 | 32 |
|  |  | напротив ул.Луговая, 2 | 53.199869, 103.023789 | 5 | 30 |
|  |  | ул.Хлеборобов, 20 | 53.202825, 103.019857 | 5 | 33 |
|  |  | Напротив ул.Лесная, 16 | 53.202813, 103.023113 | 5 | 30 |
|  |  | ул.Лесная, 28 | 53.201672, 103.025777 | 5 | 39 |
| 2 | д.Трактовая | ул.Ветеранов,10 | 53.220648, 102.923835 | 5 | 30 |
| 3 | д.Кирзавод | Напротив ул.Полевая, 34 | 53.222404, 102.933742 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Полевая, 26 | 53.225154, 102.931123 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Степная, 1-1 | 53.226934, 102.928286 | 5 | 50 |
|  |  | ул.Степная,6 | 53.224179, 102.930724 | 5 | 27 |
| 4 | д.Муратова | Напротив ул.Мира, 2 | 53.217410, 102.993964 | 5 | 29 |
|  |  | ул.Набережная между 1 | 53.214748, 102.996600 | 5 | 26 |
|  |  | Напротив ул.Набережная, 10 | 53.216445, 102.989727 | 5 | 23 |
|  |  | ул.Урожайная, 26 | 53.214529, 102.990769 | 5 | 25 |
|  |  | Около ул.Урожайная, 1 | 53.209683, 102.993414 | 5 | 36 |
| 5 | д.Белобородова | ул.Центральная, 3 | 53.217995, 103.067148 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Центральная, 23 | 53.221537, 103.071026 | 5 | 35 |
|  |  | пер.Северный, 5 | 53.222586, 103.071304 | 5 | 20 |
|  |  | Напротив ул.Молодежная,7 | 53.217815, 103.068891 | 5 | 20 |
|  |  | Напротив ул.Светлая,7 | 53.220762, 103.073880 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Луговая, 2 | 53.220638, 103.077043 | 5 | 25 |
|  |  | ул.Луговая,12 | 53.218835, 103.074308 | 5 | 30 |
|  |  | ул. Озерная, 5 | 53.217326, 103.072336 | 5 | 28 |
|  |  | ул.Медовая,5 | 53.214016, 103.075933 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Медовая,22 | 53.215591, 103.079897 | 5 | 20 |
| 6 | д.Старый Кутугун | ул.Подгорная,6 | 53.254929, 103.182574 | 5 | 45 |
|  |  | ул.Родниковая,10 | 53.256962, 103.191586 | 5 | 35 |
|  |  | ул.Сосновая,28 | 53.253163, 103.188497 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Сиреневая,5 | 53.250302, 103.186881 | 5 | 50 |
| 7 | д.Шубина | ул.Зеленая,10 | 53.229206, 103.193824 | 5 | 43 |
|  |  | ул.Трудовая,1 | 53.233417, 103.188675 | 5 | 21 |
|  |  | ул.Летняя, 3 | 53.229040, 103.189861 | 5 | 23 |
| 8 | д.Поздеева | ул.Центральная,2 | 53.200519, 103.280599 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Центральная,65 | 53.193606, 103.293247 | 5 | 20 |
|  |  | ул.Центральная,30 | 53.196759, 103.290596 | 5 | 50 |
|  |  | ул.Нагорная,13 | 53.194061, 103.294812 | 5 | 20 |
| 9 | з.Чемодариха | ул.Солнечная,2 | 53.148626, 103.298422 | 5 | 30 |
|  |  | ул.Ангарская,1 | 53.144543, 103.300669 | 5 | 30 |
|  |  | ул.Школьная,1 | 53.144437, 103.297665 | 5 | 35 |

с.Рысево, ул.Школьная

с.Рысево, ул.Центральная

с.Рысево, ул.Российская, ул.Сибирская, ул.Луговая, пер.Садовый

с.Рысево, пер.Березовый, ул.Лесная, ул.Хлеборобов, пер.Майский

с.Рысево, ул.Совхозная

д.Трактовая ул.Ветеранов

д.Кирзавод, ул.Полевая, ул.Степная

д.Муратова ул.Мира, ул.Набережная, ул.Урожайная

д.Белобородова, ул.Центральная, Молодежная, пер.Северный, пер.Озерный, ул.Луговая, ул.Светлая

д.Белобородова ул.Озерная, ул.Медовая

д.Старый Кутугун ул.Подгорная, ул.Родниковая

д.Старый Кутугун ул.Сосновая, ул.Сиреневая

д.Шубина ул.Летняя, ул.Трудовая, ул.Зеленая

д.Поздеева ул.Центральная, ул.Нагорная

з.Чемодариха, ул.Ангарская, ул.Солнечная, ул.Школьная

Условные обозначения:

размещение контейнерной площадки

# Text boxes

20

20

45

40

46

30

33

30

39

23

32

30

50

27

20

20

29

26

23

25

36

20

35

20

20

20

250

30

28

20

20

45

3520

20

50

43

21

23

20

50

20

20

30

30

3520