**Приложение №2**

**к постановлению администрации**

**Голуметского муниципального образования**

**от 11.09. 2017 г. №70**

**РЕЕСТР**

**источников наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории Голуметского муниципального образования**

| **№****п/п** | **Муниципальное образование и населенный пункт** | **Район охраны ПЧ №** | **Количество населения (чел.)** | **Вид источника противопожарного водоснабжения, место его расположения** | **Состояние источника наружного противопожарного водоснабжения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
|  | **Голуметское МО** |  | **2307** |  |  |  |
| 1. | с.Голуметь | 11 | 1843 | - водонапорная башня ул. Молодежная 12 а V=75 м.куб- река Голуметь в населенном пункте на въезде с. Голуметь- пожарный водоем на территории АЗС ул. Степная 1а V =300 м.куб- пожарный водоем на территории АЗС на въезде ИП Нефедов V=60 м.куб- скважина на территории КФХ Солнцев ул. Степная-р.Голуметь в нас. пункте 50 м. от ул. Набережная, 8 | - исправна- имеется площадка для забора воды около моста, зимой замерзает, делаются проруби- исправен- исправен- имеется возможность заправки ПА водой- имеется площадка для забора воды около моста, зимой замерзает, делаются проруби |  |
| 2. | д.Баталаева | 11 | 86 | - скважина- река Голуметь в населенном пункте | - имеется возможность заправки ПА водой- имеется возможность забора воды, зимой замерзает, делаются проруби |  |
| 3. | д. Верхняя Иреть | 11 | 128 | - река Большая Иреть | - зимой не замерзает, имеется подъезд в районе моста |  |
| 4. | д.Елоты | 11 | 78 | - река Большая Иреть | - имеются подъезды, зимой не замерзает |  |
| 5. | уч.Мандагай | 11 | 120 | - река Большая Иреть | - имеются подъезд напротив дома №17, зимой не замерзает |  |
| 6. | п.Полежаева | 11 | 49 | - река Большая Иреть | - имеются подъезд в районе моста на канале, зимой не замерзает |  |
| 7. | з.Труженник | 11 | 3 | - река Большая Иреть | - имеются подъезды, зимой не замерзает |  |

 Гл. специалист Л.А. Моисеева