# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТРОЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 30.04.2015 № 94

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского

муниципального образования на 2015 – 2025 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» руководствуясь статьями 32, 43 Устава Новостроевского муниципального образования, Дума Новостроевского муниципального образования

решила:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы, согласно приложению.

- Администрации Новостроевского муниципального образования:

  - ежегодно производить корректировку Программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия специалистами администрации Новостроевского муниципального образования и организациями коммунального комплекса;

  - опубликовать настоящее решение в печатном издании «Новостроевский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Новостроевского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования www.cher.irkobl.ru.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Новостроевского муниципального образования Н.М. Казазаева.

Председатель Думы Новостроевского

муниципального образования							Н.М. Казазаев

Федяева Н.Г. (42019)

Приложение

к  решению Думы

Новостроевского муниципального

образования

от 30.04.2015 № 94

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования

на 2015-2025 годы

п. Новостройка, 2015

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Новостроевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Новостроевского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новостроевского муниципального образования |
| Соисполнители программы | Застройщики |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования (далее - Новостроевского МО) в соответствии с в соответствии с Генеральным планом Новостроевского МО, потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Новостроевского МО. |
| Задачи Программы | Анализ состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского МО по отраслям: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов с последующим формированием целевых показателей по системам коммунальной инфраструктуры. Определение основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского МО с целью обеспечения ввода новых объектов капитального строительства, требующих инженерного обеспечения. Формирование перечня направлений реализации программы по отраслям: водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, электроснабжение, теплоснабжение, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов. |
| Целевые показатели Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселка; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2025 годы; Этапы Программы: I этап: 2015 – 2017 годы; II этап: 2018 – 2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования: 2015 – 2025 годы – 1 680 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 30 тыс. руб.; 2016 год – 60 тыс. руб.; 2017 год – 70 тыс. руб.; 2018 год – 85 тыс. руб.; 2019 год – 85 тыс. руб.; 2020 год – 95 тыс. руб.; 2021 год – 375 тыс. руб.; 2022 год – 275 тыс. руб.; 2023 год – 75 тыс. руб.; 2024 год – 225 тыс. руб.; 2025 год – 275 тыс. руб. Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: средств федерального бюджета; средств бюджета Иркутской области; средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; средств бюджета Новостроевского сельского поселения; тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; средств инвесторов; иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; увеличение сроков эксплуатации сетей; снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры экономию энергетических и иных ресурсов; улучшение экологической ситуации на территории. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Новостроевское муниципальное образование расположено в северо-западной части Черемховского района Иркутской области. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года    № 95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Новостроевского поселения включены: п. Новостройка, п. Городок, п. Чернушка 1-ая, п. Чернушка 2-ая, с. Инга.

Климат на территории поселения резко-континентальный. Зимой с перепадами температур, большим снежным покровом, морозами до -30-40°С. Весной часто дуют ветра, резкий перепад температур, поздние заморозки. В весенне-летний период на территории поселения могут возникать сильные ветра с повреждением линий электропередач, жилищного фонда, нанесением вреда окружающей среде. Дороги во время весенней распутицы, летних и осенних дождей подвергаются разрушению.

Администрация Новостроевского поселения с центром в п. Новостройка расположена в 120 км от районного центра г. Черемхово и связана с ним дорогой «Черемхово – Голуметь – Новостройка» до села Голуметь в гравийном исполнении, далее до города Черемхово – дорога асфальтированная. Связь с районом обеспечивается транковой, спутниковой связью.

Населенные пункты полностью электрифицированы. Сотовая и телефонная связь на территории поселения отсутствует.

Поселок Новостройка является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Новостроевского муниципального образования. Генеральным планом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий, реконструкция и строительство новых объектов культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также развитие промышленного комплекса и туристического бизнеса.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры, ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования является отсутствие организации обслуживания коммунального комплекса поселения, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, социальной сферой, рыночной инфраструктурой.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Централизованное водоснабжение на территории поселения отсутствует.

В Новостроевском муниципальном образовании водоснабжение населенных пунктов базируется, в основном, на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев. В поселках Городок и Чернушка 2-ая водоснабжение осуществляется из рек Чернушка, Большая Белая.

Для развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения новых потребителей требуется строительство основных сооружений систем водоснабжения.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждом населенном пункте. Мероприятия по созданию системы водоснабжения включают в себя строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями, строительство насосных станций.

    - Водоотведение

На территории Новостроевского МО отсутствует централизованная канализация. Специализированной техники для откачки жидких отходов в муниципальном образовании нет.

2.1.3. Теплоснабжение

В Новостроевском МО теплоснабжение печное на твердом топливе или бойлерное. Имеется котельная мощностью 0,1 Гкал/ч, которая отапливает школу в п. Новостройка. Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения принята перегретая вода с расчетной температурой Т=70-85 оС. Требуется модернизация тепловых сетей и оптимизация гидравлических режимов. Прочие объекты социально-культурного значения имеют собственные теплоисточники небольшой мощности.

2.1.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Новостроевского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10 кВ «Новостройка», находящейся в собственности филиала открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети».

Поселение имеет развитую распределительную систему электроснабжения на напряжении 220/35 кВ от 21 КТП. Электрические сети выполнены воздушными линиями (провод СИП).

#### 2.1.5. Сбор, вывоз и размещение (утилизация)

#### твердых бытовых отходов

В Новостроевском  МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и мусор вывозятся на единственную свалку, расположенную на Голуметском полигоне (СЗЗ – 1000 м).

Транспортировка отходов из населенных пунктов Новостроевского МО на свалку, осуществляется индивидуальным транспортом, т.к. отсутствует специализированная машина для вывоза отходов.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды.

## Прогноз развития Новостроевского муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Новостроевского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского МО на 2015-2025 годы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Новостроевского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Новостроевского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## Демографическое развитие Новостроевского муниципального образования

На 01 января 2015 года в Новостроевском муниципальном образовании проживает 1007 чел.

С 2005 года показатели численности населения можно назвать стабильными. Изменение численности населения Новостроевского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1020 | 1019 | 1007 | 1006 | 1025 | 1036 | 1023 | 1032 | 1023 | 1020 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Новостроевского МО – это естественная и миграционная убыль населения, старение населения.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Новостроевского МО.

До 2015 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост. Предполагается, что численность населения Новостроевского МО стабилизируется и увеличится к 2025 году.

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Новостроевском МО свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Уровень обеспеченности населения жильем составляет 11,5 м2/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м2). В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное жильё.

Существующий жилищный фонд Новостроевского МО, составляющий 11,684 тыс.м2 общей площади, в целом характеризуется плохим техническим состоянием и в значительной части подлежит реконструкции.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилищный фонд составит 1-этажная застройка.

4. Проектное решение по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по строительству объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского МО.

Схемой территориального планирования предусматривается расширение территориальных границ населенных пунктов.

В плане территориального развития Новостроевского муниципального образования на период до 2032 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

В сфере образования:

1. в п. Новостройка детский сад на 55 мест

2. в с.Инга – дошкольное учреждение (школа-сад) на 20 мест;

2. в п. Чернушка 2-ая  - школа-сад на 20 мест.

В сфере культуры:

1. в с. Инга – культурно-досуговый центр на 100 мест;

В сфере здравоохранения строительсто 3 ФАПов: в п. Новостройка, п. Чернушка 2-ая и с. Инга.

Кроме того, запланировано строительство спортивных площадок п. Новостройка и с.Инга.

  - Мероприятия по строительству сетей и прочих объектов инфраструктуры

4.1.1. Система водоснабжения

Генеральным планом  Новостроевского Муниципального образования запланировано строительство систем водоснабжения:

Строительство централизованного водозабора 180 м3/сутки

Строительство водоочистных сооружений 180 м3/сутки

Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 10-30м3/сутки-2шт.

Строительство резервуаров чистой воды6х50 м3

Строительство насосной станции 2 подъема – 50 м3/час

Строительство насосной станции 2 подъема 5-10 м3/час – 2 шт

Сооружение водопроводной системы.

4.1.2. Систем электроснабжения

Генеральным планом Новостроевского Муниципального образования запланировано строительство новых и реконструкция существующих сетей электроснабжения.

Реконструкция ПС «Новостройка» – замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА.

Строительство ВЛ10кВ «Новостройка-Инга» для энергообеспечения планируемых на территории муниципального образования предприятий по добычи золота и переработки древесины.

п. Новостройка – строительство трех ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Строительство ТП(1х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого соцкультбыта. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Чернушка 2-я – строительство ТП(2х400кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Инга – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого соцкультбыта. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Предусмотреть электроснабжение:

1. Лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий в п. Новостройка.

2. Аэропорта в п. Новостройка.

3. Предприятий по разработке месторождения золота в пределах Зэгэн-Гольского рудного поля, Хужирского рудопроявления золота.

4. Предприятия по переработке дикоросов в п. Чернушка 2-я.

5. Пилорам в п. Чернушка 2-я, с. Инга.

6. Пункта таксидермии в с. Инга.

4.1.3. Систем теплоснабжения

Проектируемые объекты социального назначения на расчетный срок территориального планирования обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками.

ФАПы на 10 мест (0,03 Гкал/час) в п. Новостройка, п. Чернушка 2-я и с. Инга, школы-сады на 20 мест (0,06 Гкал/час), в с. Инга и п. Чернушка 2-я оборудуются электрическими бойлерами.

п. Новостройка - строительство котельной 0,11 Гкал/час для детского сада на 55 мест.

с. Инга - строительство котельной 0,13 Гкал/час для клуба на 100 мест.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Общее теплопотребление п. Новостройка составит: 0,15 Гкал/час.

Общее теплопотребление с. Инга составит: 0,2 Гкал/час. (Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

## 4.1.4. Обращение с твердыми бытовыми отходами

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов. Необходимые мероприятия:

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО;

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора;

- Установка мусорных урн в общественных местах;

- Ликвидация в Новостроевском МО несанкционированной свалки (рекультивация территории, занимаемой свалкой).

Проектом предлагается вывозить отходы ТБО на проектируемый полигон ТБО (СЗЗ - 1000) в Голуметском муниципальном образовании.

Падший скот предлагается вывозить на проектируемый скотомогильник с биологическими камерами (СЗЗ – 500 метров), расположенный на территории проектируемого полигона ТБО в Голуметском муниципальном образовании.

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Новостроевского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Новостроевского МО.

Администрации Новостроевского МО необходимо разработать:

- график строительства и модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2015-2025 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Новостроевского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются администрация Новостроевского МО и застройщики.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства бюджета Иркутской области;

-средства бюджета Новостроевского муниципального образования;

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Новостроевского муниципального образования определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

- Контроль за ходом реализации программы

Администрация Новостроевского муниципального образования ежегодно представляет на заседание Думы Новостроевского муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год согласно приложений №№ 1, 2.

Вся информация по реализации программы, текущем и итоговым отчетам публикуется в издании «Новостроевский вестник»

Глава Новостроевского

муниципального образования 								Н.М. Казазаев

Приложение № 1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Новостроевского

муниципального образования

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |
| 1.1 | Подготовка документации под строительство и строительство водонапорной башни в п. Новостройка | 2016-2025 | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения |
| Водоотведение |
| 2.1 | Нарезка кюветов вдоль дорог в Новостроевском МО | 2015-2025 | Улучшение экологической обстановки, очистка ливневой канализации для выполнения требований |
| Система теплоснабжения |
| 3.1 | Подготовка документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 2017-2025 | Снижение затрат на коммунальные услуги |
| 3.2 | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 2018-2025 | Организация качественного и бесперебойного обеспечения населения твердым топливом |
| Сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2015-2017 | Улучшение санитарно-бытовых условий и экологической ситуации на территории муниципального образования |
| 4.2 | Приобретение уличных урн | 2015-2017 |  |
| 4.3 | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 2017-2025 |  |
| 4.4 | Заключение договора на утилизацию ТБО | 2017-2025 |  |
| 4.5 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2019-2022 |  |

Приложение № 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Новостроевского

муниципального образования

План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новостроевского муниципального образования на 2015 – 2025 годы

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства ОКК | Надбавка к тарифам |
|  |  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселения |  |  |
| 2015 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Оформление земельного участка под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Оформление земельного участка под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.3. | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2015 год: | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2016 год |
| Водоснабжение, всего |
| Оформление земельного участка под строительство водонапорной башни в п. Новостройкао в собственность | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Городок | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Оформление земельного участка под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2016 год: | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2017 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Оформление земельного участка под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2017 год: | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 2018 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 2-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2018 год: | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2019 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оформление земельных участков под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 2019 год: | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2020 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 2020 год: | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 2021 год |
| Водоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Подготовка проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Итого за 2021 год: | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |
| 2022 год |
| Водоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Итого за 2022 год: | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |
| 2023 год |
| Водоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство детского сада и с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2023 год: | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 2024 год |
| Водоснабжение, всего |
| Строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство детского сада с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2024 год: | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 2025 год |
| Водоснабжение, всего |
| Строительство водонапорной башни в п.Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Водоотведение, всего |
| Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение, всего |
| Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство детского сада и с котельной (п. Новостройка) на 55 мест (0,11 Гкал) | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2025 год: | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |
| Всего за 2015-2025 годы: | 1 680 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 0 |