РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район Онотское муниципальное образование Администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02.07.2020 № 39 с. Онот |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ( | О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 32 Устава Онотского муниципального образования, администрация Онотского муниципального образования

постановляет:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии согласно приложению № 1.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Онотский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Онотского муниципального образования В. М. Кочеткова.

Глава Онотского

муниципального образования						          В.М. Кочетков

А.С. Вахрушева

8-924-705-43-76

приложение № 1

к постановлению Администрации

Онотского муниципального

образования

от 02.07.2020 № 39

Состав

комиссии по проведению проверок готовности к отопительному

периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования

Глава администрации Онотского МО В.М. Кочетков

Специалист 1 категории администрации Онотского муниципального образования, заместитель председателя А.С. Вахрушева

Члены комиссии:

Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения Черемховского районного муниципального образования (по согласованию) Д.В. Горин

Начальник отдела ЖКХ УЖКХ Черемховского районного муниципального образования (по согласованию) В.Н. Красноперов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Черемховского районного муниципального образования (по согласованию) Е.В. Щеголев

ООО «ЖКХ» А.Б. Жемердеев

Глава Онотского

муниципального образования						В.М. Кочетков

приложение № 2

к постановлению Администрации

Онотского муниципального

образования

от 02.07.2020. № 39

Программа

проведения проверок готовности к отопительному

периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверок готовности к отопительному периоду

2020 - 2021 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, ед. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 6 | с 15.08.2020 по 15.09.2020 | В соответствии с главой III Правил |

4. Комиссия осуществляет проверки в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2020- - 2021 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 2 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее двух дней с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 1 ноября 2020 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Глава Онотского

муниципального образования							В.М. Кочетков

Приложение № 1

к программе проведения

проверок готовности к

отопительному периоду 2020-2021

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

Онотского

муниципального образования

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии Онотского муниципального образования, в отношении которых проводятся проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: ВПИСЫВАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ СООТВЕТСВУЮЩЕГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1. | ООО «ЖКХ» |

Глава Онотского

муниципального образования						В.М. Кочетков

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

село Оно								09 сентября 2020 года

(место составления акта							 (дата составления акта)

Комиссия Администрации Онотского муниципального образования, в соответствии постановлением Администрации Онотского муниципального образования от 2 июля 2020 года № 39

с 28 августа 2020 по 01 октября 2020 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. _______________________

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2020 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Глава Онотского

муниципального образования 						В.М. Кочетков

Приложение № 2

к программе проведения

проверок готовности к

отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии Онотского

муниципального образования

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № ___.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Глава Онотского

муниципального образования						В.М. Кочетков