РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Иркутская область Черемховский район**

**Тальниковское муниципальное образование**

**Дума**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 24.06.2015 № 109

с. Тальники

**Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015-2025 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, [Федеральным закон](garantF1://12038284.0)ом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», [Федеральным закон](garantF1://86367.0)ом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановление](garantF1://12045029.0)м Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», руководствуясь статьями 6, 32, 43 Устава Тальниковского муниципального образования, Дума Тальниковского муниципального образования

**р е ш и л а:**

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы (Приложение).

2. Главному специалисту администрации Тальниковского муниципального образования Т.В. Болдыревой опубликовать настоящее решение Думы в издании «Тальниковский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Тальниковского муниципального образования раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования [www.cher.irkobl.ru](http://www.cher.irkobl.ru).

3. Ведущему специалисту администрации Тальниковского муниципального образования С.В. Трофименко внести изменения в решение Думы от 30.12.2014 № 92 «О бюджете Тальниковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения Думы возложить на главу Тальниковского муниципального образования А.А. Соколова.

Глава Тальниковского

муниципального образования А.А. Соколов

Н.М. Шкуратов

8(39546) 4-20-20

Приложение

к решению Думы

Тальниковского

муниципального образования

от 24.06.2015 № 109

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Тальниковского муниципального образования**

**на 2015 – 2025 годы**

с. Тальники, 2015

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы (далее – Программа). | |
| 2. Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. [Федеральный закон](garantF1://12038284.0) от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  3. [Федеральный закон](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  4. [Постановление](garantF1://12045029.0) Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;  5. Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций».  6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». | |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Тальниковского муниципального образования. | |
| 4. Разработчик и исполнитель Программы | | Администрация Тальниковского муниципального образования. |
| 5. Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Тальниковского муниципального образования. | |
| 6. Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  - строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;  - строительство и модернизация систем теплоснабжения;  - модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;  - повышение качества коммунальных услуг;  - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры;  - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;  - улучшение экологической ситуации на территории Тальниковского муниципального образования;  - приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Тальниковского муниципального образования;  - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. | |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом:  - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;  - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.  По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:  - строительство и ввод в эксплуатацию сетей;  По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов:  - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки. | |
| 8. Срок и этапы реализации Программы | 2015 - 2025 годы, в том числе:  1 этап: 2015 - 2019 годы;  2 этап: 2020 – 2025 годы. | |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования мероприятий  в 2015 – 2019 годах:  - за счет средств бюджетов разных уровней – 171000 руб.;  - за счет инвестиционных программ – 300000 руб.  Планируемый объем финансирования мероприятий  в 2020 – 2025 годах:  - за счет средств бюджетов разных уровней – 497000 руб.;  - за счет инвестиционных программ – 500000 руб.  Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. | |
| 10. Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. | |
| 11. Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;  - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства;  - дальнейшая активизация жилищного строительства;  - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры;  - улучшение экологической ситуации на территории Тальниковского муниципального образования. | |
| 12. Контроль за реализацией Программы | Администрация Тальниковского муниципального образования. | |

**ВВЕДЕНИЕ**

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Тальниковского муниципального образования, повышения эффективности градостроительных решений.

**РАЗДЕЛ I. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТАЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Тальниковского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Тальниковского муниципального образования, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Тальниковского муниципального образования;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Тальниковского муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

**1.1. Демографическое развитие**

В Тальниковском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2015 года проживает 870 человек.

С 2010 года по 2012 год показатели численности населения стабильные. Начиная с 2013 года по настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья, трудоустройства и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения Тальниковского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Численность населения, чел. | 1018 | 1005 | 1003 | 866 | 866 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Тальниковского муниципального образования – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также отсутствие коммунальной инфраструктуры.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

**1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов**

Существующий жилищный фонд Тальниковского сельского поселения составляет 14,565 тыс. кв.м. общей площади, частично отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие одноэтажные и одно-, двухквартирные жилые дома. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит всего 12,196 тыс. кв.м., в том числе переселение из ветхого жилья 2,108 тыс. кв.м. общей площади.

**1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры**

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры на территории Тальниковского муниципального образования, строительство объектов и проектно-изыскательские работы с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.

**1.3.1. Водоснабжение**

В Тальниковском муниципальном образовании отсутствует система централизованного водоснабжения. Забор воды осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев. Водозаборные сооружения, которые находятся на территории Тальниковского муниципального образования, не соответствуют нормам СанПиНа. Забор воды со скважин осуществляется глубинными насосами. В связи с ненадлежащим качеством воды необходимо строительство централизованных водозаборов с очистными сооружениями, насосных станций 2 подъема.

**1.3.2. Теплоснабжение**

Централизованное теплоснабжение в Тальниковском муниципальном образовании отсутствует. Печное отопление жилых домов и учреждений осуществляется твердым топливом. Основным источником тепла учреждений социальной сферы являются домовые печи и котельные, которые также топятся твердым топливом – дровами и углем. Установленная мощность котельных составляет 0,085 Гкал/ч. Проблематичным становится обеспечение жильцов домов твердым топливом. Организаций, специализирующихся на снабжении дровами населения, а также заготовке и вывозе твердого топлива, нет. Необходимо строительство котельных и создание специализированной организации, которая бы занималась заготовкой и вывозкой твердого топлива для котельных и населения по приемлемым ценам и тарифам.

**1.3.3. Сбор, вывоз и размещение (утилизация)**

**твердых бытовых отходов**

Ежегодно на территории Тальниковского муниципального образования образуется около 50 куб.м. твердых бытовых отходов.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а также крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на свалку, расположенную в границах Тальниковского муниципального образования. Площадь свалки составляет 0,15 га.

**1.3.4. Электроснабжение**

Электроснабжение потребителей Тальниковского муниципального образования производится от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Тальники», получающей питание от ПС «Голуметь» и находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». В целом электроснабжение соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94, но необходима замена трансформаторов, реконструкция ПС «Тальники», строительство ВЛ-35кВ «ПС Онот – проектируемая ПС Савинская», резервация земель под дополнительные воздушные линии с учетом перспективного строительства.

**1.3.5. Телефонная связь, телевидение, интернет**

**Телефонная связь**

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного и прочих объектов осуществляется оператором сотовой связи ЗАО «Байкалвестком» и охватывает всю территорию Тальниковского муниципального образования. В рамках проекта «Универсальные услуги связи» население обеспечено таксофонной связью, которая осуществляется ОАО «Ростелеком». При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Тальниковского муниципального образования рекомендуется строительство АТС.

**Телевидение**

Телевизионное вещание на территории Тальниковского муниципального образования осуществляет ТВ-центр д. Жмурова. В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

**Интернет**

В Тальниковском муниципальном образовании различные объекты пользуются беспроводным интернетом через сотовую связь «Байкалвестком» посредством модема, качество такого интернета не удовлетворяет потребности жителей и организаций, отсутствует высокоскоростной кабельный интернет.

**РАЗДЕЛ II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2015-2025 ГОДЫ**

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Тальниковского муниципального образования, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015-2025 годы ([приложение № 1](#sub_999101) к данной Программе), а именно по разделам:

**2.1. Водоснабжение**

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов, предлагается строительство централизованных водозаборов с очистными сооружениями, строительство насосных станций 2 подъема, водопроводов.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от установки водоочистных сооружений без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: строительство водозаборных и водоочистных сооружений, строительство насосных станций 2 подъема.

За период с 2015 по 2025 годы в системах водоснабжения Тальниковского муниципального образования планируется произвести строительство централизованных водозаборов с очистными сооружениями и насосных станций.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Тальниковского муниципального образования, - это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

**2.2. Теплоснабжение**

На территории Тальниковского муниципального образования имеется печное отопление в жилых домах и квартирах. Планируется строительство 3 котельных и привлечение организации, специализирующейся на подвозе твердого топлива.

**2.3. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов**

Для улучшения экологического и санитарного состояния территории необходима организация услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов и трупов скота на планируемые полигоны Тальниковского муниципального образования, при возникновении несанкционированных свалок их ликвидация, установка контейнеров для сбора мусора.

**3. Механизм реализации Программы**

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования. В реализации мероприятий Программы предусматривается участие администрации Тальниковского муниципального образования.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Тальниковского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации мероприятий Программы должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования планируется задействовать финансовые средства местного бюджета в зависимости от стратегии развития поселения и уровня бюджетной обеспеченности.

Администрация Тальниковского муниципального образования также готова оказывать содействие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, собственных средств организаций коммунального комплекса, средств, полученных в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги, в случае появления на территории поселения предприятий, работающих в данной сфере деятельности.

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы, - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

3) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

4) улучшение экологической ситуации в поселении;

5) обеспечение населения качественной питьевой водой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться администрацией Тальниковского муниципального образования по окончанию отчетного года.

**6. Контроль за ходом реализации Программы**

Администрация Тальниковского муниципального образования ежегодно представляет на заседание Думы Тальниковского муниципального образования отчет о ходе реализации Программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год согласно приложений №№ 1, 2.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутский области. Вся информация по реализации Программы, текущем и итоговым отчетам опубликовывается в издании «Тальниковский вестник».

Глава Тальниковского

муниципального образования А.А. Соколов

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта и проводимые мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** | | **Планируемые сроки реализации, годы** |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | |
| I. Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная  II. Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная  III. Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова  IV. Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая  V. Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная  VI. Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | | 2015-2025 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | |
| VII. Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока  VIII. Строительство участка защитной дамбы | Организация отвода поверхностных вод.  Улучшение экологической обстановки по зонам затопления населенных пунктов | | 2015-2025 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | |
| IX. Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом  X. Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16  XI. Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная  XII. Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная  XIII. Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16  XIV. Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | Организация качественного и бесперебойного теплоснабжения объектов социально-культурной сферы, обеспечения населения твердым топливом | | 2015-2025 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | | |
| XV. Реконструкция ПС «Тальники»  XVI. Строительство ВЛ 35кВ «ПС Онот»  XVII. Строительство ПС «Савинская»  XVIII. Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники  XIX. Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная  XX. Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | 2015-2025 | |
| СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) | | | |
| XXI. Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО  XXII. Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО  XXIII. Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.)  XXV. Строительство новых технологических карт полигона ТБО  XXVI. Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | Улучшение экологической ситуации на территории Тальниковского муниципального образования | | 2015-2025 |

Глава Тальниковского

муниципального образования А.А. Соколов

Приложение № 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальниковского муниципального образования на 2015 - 2025 годы

**План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Тальниковского муниципального образования на 2015 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб.: | | | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | | Средства ОКК | Надбавка к тарифам |
| Районный бюджет | Бюджет поселения |
| **2015 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Ремонт водонапорной башни расположенной по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **5** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** |
| 5.1 | Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов: - содержание свалки; - заключение договоров на вывоз ТБО; - заключение договора на утилизацию ТБО. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **5** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** |
| **2016 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **6** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство водозаборной скважины по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **13** | **0** | **0** | **13** | **0** | **0** |
| 3.1 | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **7** | **0** | **0** | **7** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **26** | **0** | **0** | **26** | **0** | **0** |
| **2017 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **5** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **20** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** |
| 3.1 | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **7** | **0** | **0** | **7** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **32** | **0** | **0** | **32** | **0** | **0** |
| **2018 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **15** | **0** | **0** | **15** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **35** | **0** | **0** | **35** | **0** | **0** |
| **2019 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **45** | **0** | **0** | **45** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **15** | **0** | **0** | **15** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **13** | **0** | **0** | **13** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **73** | **0** | **0** | **73** | **0** | **0** |
| **2020 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **50** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **60** | **0** | **0** | **60** | **0** | **0** |
| **2021 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **40** | **0** | **0** | **40** | **30** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **20** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **15** | **0** | **0** | **15** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **85** | **0** | **0** | **85** | **0** | **0** |
| **2022 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **55** | **0** | **0** | **55** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **30** | **0** | **0** | **30** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ** | **7** | **0** | **0** | **7** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **92** | **0** | **0** | **92** | **0** | **0** |
| **2023 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **35** | **0** | **0** | **35** | **0** | **0** |
| 3.1 | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **60** | **0** | **0** | **60** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **95** | **0** | **0** | **95** | **0** | **0** |
| **2024 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **40** | **0** | **0** | **40** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **25** | **0** | **0** | **25** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **30** | **0** | **0** | **30** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **95** | **0** | **0** | **95** | **0** | **0** |
| **2025 ГОД** | | | | | | | |
| **1** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство централизованного водозабора по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: п. Юлинск, ул. Дроздова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями по адресу: д. Тунгусы, ул. Береговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Строительство насосной станции 2 подъема по адресу: п. Сплавная, ул. Д. Мешкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство участка защитной дамбы длиной 200 метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Создание специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство котельной спортивного зала по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Строительство котельной спортивного комплекса по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Строительство котельной столовой по адресу: с. Тальники, ул. Лесозаготовительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Реконструкция котельной школы по адресу: с. Тальники, ул. Школьная, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция котельной детского сада по адресу: с. Тальники, ул. Сплавная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Реконструкция ПС «Тальники» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ35кВ «ПС Онот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство ПС «Савинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Тальники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Сплавная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство трансформаторных подстанций в п. Юлинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **СБОР, ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВСЕГО** | **70** | **0** | **0** | **70** | **0** | **0** |
| 5.1 | Приобретение спецтехники для организации вывоза ТБО | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Установка контейнеров для сбора ТБО объемом 0,75м³ (цена 6870 руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Строительство новых технологических карт полигона ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| **6** | **ИТОГО ЗА ГОД:** | **70** | **0** | **0** | **70** | **0** | **0** |
|  | **ВСЕГО 2015-2025 ГОДЫ** | **668** | **0** | **0** | **668** | **0** | **0** |

Глава Тальниковского

муниципального образования А.А. Соколов