РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Узколугское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 № 35

с. Узкий Луг

Об утверждении программы

производственного контроля за

качеством воды в Узколугском

сельском поселении

В целях обеспечения граждан услугами водоснабжения надлежащего качества, на основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ, Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ, руководствуясь Уставом Узколугского муниципального образования, администрация Узколугского муниципального образования:

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу производственного контроля за качеством воды в Узколугском сельском поселении  (прилагается).

2. Главному специалисту администрации Л.В. Чуркиной опубликовать настоящее постановление с приложениями в издании «Узколугский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в разделе «Поселения района» в подразделе Узколугского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Узколугского муниципального образования О.В. Гоберштейн.

Глава Узколугского

муниципального образования					О.В.Гоберштейн.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Узколугского сельского поселения от 13.05.2019 года № 35

ПРОГРАММА

производственного контроля качества воды Узколугском сельском поселении

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст 11, 32 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения водой, соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года              № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», скважина, расположенная по ул. Нагорная, 12А в Узколугском сельском не относится к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

На территории Узколугского сельского поселения по ул. Нагорная, 12А водоснабжение осуществляется через водопроводную сеть и посредством набора воды на водокачке. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Контроль качества воды осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах.

Содержание и ремонт водопровода осуществляет Администрация Узколугского сельского поселения  (план мероприятий прилагается).

4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ВОДЫ

- Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

| Показатель | Единица измерения | Гигиеническ ий норматив | НД на метод определения (исследования) | Результаты исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисляемость перманганатная | МгО2/ дм3 | не более 7 | ПНД Ф 14.1:2:№:4, 154-99 |  |
| Медь | мг/.дм3 | не более 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |  |
| Водородный показатель | Ед,рH | в пределах 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |  |
| Сульфаты | мг/куб.дм | не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:159-2000 |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/дм3 | Не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |  |
| Аммиак | мг/.дм3 | не более 1,5 | ГОСТ 33045-2014 |  |
| Нитриты | мг/.дм3 | не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |  |
| Нитраты | мг/.дм3 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |  |
| Хлориды | мг/.дм3 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 |  |
| Железо | мг/.дм3 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |  |

2. Пункты отбора проб

Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора из скважины, перед

поступлением в распределительную сеть.

3. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Микробиологические | 1 раз в год | 1 |
|  | Органолептические | 1 раз в год | 1 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольный пробы |

Календарный график отбора проб воды в с. Узкий Луг  на 2019 год.

| Вид показателей | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Скважина с. узкий Луг, ул. Нагорная, 12А |
| Микробиологические |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Органолептические |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |

Календарный график отбора проб воды в с. Узкий Луг  на 2020 год.

| Вид показателей | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Скважина с. узкий Луг, ул. Нагорная, 12А |
| Микробиологические |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Органолептические |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Узколугского сельского поселения

от 13.05.2019 года № 35

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СКВАЖИНЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль качества воды | Согласно графика | Администрация Узколугского сельского поселения |
| 2 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водопровода | 2020 год | Администрация Узколугского сельского поселения |
| 3 | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Постоянно | Администрация Узколугского сельского поселения |
| 4 | Анализ работы скважины | Ежемесячно | Администрация Узколугского сельского поселения |
| 5 | Ремонт системы водоснабжения - определение места поломки - разработка мероприятий по устранению поломки - выполнение мероприятий по устранению | По мере необходимости | Администрация Узколугского сельского поселения |